## Règles d'utilisation
Contacts
Objectifs
L'objectif de ce fichier est de comparer la situation d'un foyer avec des moyennes issues d'études nationales.
Feuille, "Description générale": Permet, à partir d'un descriptif succinct de l'habitation et du relevé des factures d'énergies, de comparer ces informations à des moyennes nationales et ainsi détecter d'éventuelles sur(ou sous-)consommations.
Feuille "Consommation appareils" : Cette feuille permet d'affiner les consommations d'électricité (hors chauffage) et d'eau en décrivant plus précisément les appareils et les usages du foyer. De plus elle permet d'estimer les économies ou surcoûts liés à l'achat d'un nouvel appareil.
Feuille "Conso déplacement" : Elle permet d'estimer les coûts liés à l'usage de la voiture.
Feuille "Check list visite" : Elle recense l'ensemble des informations à recueillir lors d'une visite à domicile pour renseigner les feuilles décrites ci-dessus et détecter d'éventuels points problématiques au niveau du logement (alertes en rouge, points à améliorer ou à surveiller en orange)
Saisie des informations
Feuille "Description générale"
Les cases en orange sont à renseigner
Toutes les énergies (chauffage, ECS et cuisson) doivent-être saisies
Feuille "Consommation appareils"
Les cases en orange sont à renseigner
Les valeurs des cellules de F36 à I145 sont modifiables
Feuille "Conso déplacement"
Les cases en orange sont à renseigner
Ce classeur étant un modèle, vous pouvez sauvegarder un cas particulier sous un nom donné sans que cela n'altère le classeur de base, qu'il suffira d'ouvrir à nouveau pour un autre cas.
Description générale
Consommation des appareils ménagers et consommation d'eau
Consommation liées aux déplacements en voiture
Hypothèses de calculs
Fiche d'aide au diagnostic énergie et eau

## Descriptif initial
| Description du logement |  | Consommations annuelles du logement
m3
Type logement |  |  | Consommation d'eau
Nombre de personnes | 4
Surface habitable (m2) |  |  | Type d'énergie | Quantité | Unités | Kwh
Niveau d'isolation |  |  | Electricité |  | kWh | 0
Surface de vitrage |  | Cout des énergies (€/kWh)
Energie chauffage
Energie chauffage d'appoint | [5 empty] | 0
Energie chauffage d'appoint | [5 empty] | 0
Energie ECS
Energie cuisson (plaques)
|  |  | Total énergie |  |  | 0
Consommations Standard |  |  | Consommations estimées par poste à partir des consommations annuelles réelles
Postes de consommations d'énergie | kWh/an | Coût (€) | Postes de consommations | consommation estimée par poste (kWh/an) |  | Consommation standard | Postes de consommations | consommation estimée par poste (kWh/an) | Consommation standard
Chauffage |  |  | Chauffage |  |  |  | Chauffage
Eau Chaude Sanitaire | 3100 |  | Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | ECS
Cuisson | 1100 |  | Cuisson |  |  |  | Cuisson
Consommations électriques autres | 1972.7422 | 214.077 | Consommations électriques autres |  |  |  | Consommations spécifiques
Réfrigération | 460 | 54.326
Lavage (dont lave vaisselle) | 401.1826 | 47.3797
Eclairage | 350 | 41.335
Audiovisuel/ Informatique | 601.4929 | 71.0363
Divers | 160.0667 | 18.9039
Total énergie | 6172.7422 | 214.077 | Total énergie | 0 |  | 6172.7422 | Total
|  |  |  | Consommations d'eau réelles en m3/an |  | Consommation standard en m3/an
Total eau | 132.0354 | 433.1869 | Total eau | 0 |  | 132.0354
Total factures eau + énergie |  | 647.2639
Note on C38: lave vaisselle
Règles d'utilisation

## Consommation appareils
Abonnement élec. |  |  |  | Nb adultes |  | 2
Usage appareils lavage en HC |  |  |  | Nb enfants |  | 2
Coupe-veille audiovisuel |  |  |  | Nb adolescents
Coupe-veille informatique |  |  |  | Nb bébés
Nb de semaine d'absence/an |  | 3
ECS electrique ?
[21 empty] | Simple tarif | Toujours | 0 | oui
[21 empty] | HC / HP | Parfois | 1 | non
[22 empty] | Jamais | 2
|  |  | kWh |  | € |  |  | m3 | € | [13 empty] | 3
| ENERGIE | TOTAL | 2645.7034 |  | 331.3196 | EAU | TOTAL | 132.0354 | 427.5603 | [13 empty] | 4
|  | Lavage | 401.1826 |  | 47.6164 |  | Bains, douches | 68.6 | 225.0656 | [13 empty] | 5
|  | Froid | 253 |  | 30.0286 |  | WC | 32.928 | 108.0315 | [13 empty] | 6
|  | Cuisson | 489.02 |  | 64.1594 |  | Linge | 14.7784 | 48.4856 | [13 empty] | 7
|  | Petit électroménager | 160.0667 |  | 21.0007 |  | Vaisselle | 5.733 | 13.1824 | [13 empty] | 8
|  | Eclairage | 257.25 |  | 33.7512 |  | Cuisson, boisson | 5.145 | 16.8799
|  | Audiovisuel | 354.6514 |  | 44.6673 |  | Ménage | 0.735 | 2.4114
|  | Informatique - Comm | 375.1528 |  | 47.9159 |  | Autres | 4.116 | 13.5039
|  | Divers | 13.14 |  | 1.5596
|  | ECS | 0 |  | 0
|  | Auxiliaires chauff-ventil | 342.24 |  | 40.6205
[9 empty] | Coût annuel électricité selon l'abonnement |  |  |  | Consommation et coût Eau |  | Eau |  | Electricité |  |  | Sources/hypothèses
| Appareil | Précision |  | Fréquence usage |  | Puissance moy.(W) ou conso (kWh) par cycle | Conso eau par cycle ou par min | Conso elec/an 1 appareil (kWh) | Simple tarif | 100% HC | 100% HP | 30% HC 70% HP | Conso eau /an (m3) | Coût eau /an (€) | Conso eau /an (m3) | Coût eau /an (€) | Conso elec/an (kWh) | Coût elec /an (€)
LAVAGE | Lave linge | plus de 10 ans |  | 4.64 | cycles/sem | 0.83 | 80 | 188.7088 | 22.2865 | 16.8894 | 24.7586 | 22.3978 | 18.1888 | 59.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
|  | moyenne |  | 4.64 | cycles/sem | 0.66 | 65 | 150.0576 | 17.7218 | 13.4302 | 19.6876 | 17.8103 | 14.7784 | 48.4856 | 14.7784 | 48.4856 | 150.0576 | 17.8103 | TRUE | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
|  | récent A++ |  | 4.64 | cycles/sem | 0.57 | 48 | 129.5952 | 15.3052 | 11.5988 | 17.0029 | 15.3817 | 10.9133 | 35.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Topten : Etiq énergie : 0,95 kWh/cycle 60°C -40% (eccart mesuré entre lavage 60°C et moyenne dans AEE)
| Lave vaisselle | plus de 10 ans |  | 4.1 | cycles/sem | 1.7 | 30 | 341.53 | 40.3347 | 30.5669 | 44.8087 | 40.5362 | 6.027 | 19.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
|  | moyenne |  | 4.1 | cycles/sem | 1.25 | 20 | 251.125 | 29.6579 | 22.4757 | 32.9476 | 29.806 | 4.018 | 13.1824 | 4.018 | 13.1824 | 251.125 | 29.806 | TRUE | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
|  | récent A++ |  | 4.1 | cycles/sem | 0.85 | 10 | 170.765 | 20.1673 | 15.2835 | 22.4044 | 20.2681 | 2.009 | 6.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Topten
| Sèche linge | classe C / ancien |  | 3.7 | cycles/sem | 4 |  | 725.2 | 85.6461 | 64.9054 | 95.1462 | 86.074 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Constaté sur le marché
|  | moyenne |  | 3.7 | cycles/sem | 2.2 |  | 398.86 | 47.1054 | 35.698 | 52.3304 | 47.3407 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech)
|  | classe A |  | 3.7 | cycles/sem | 1.8 |  | 326.34 | 38.5408 | 29.2074 | 42.8158 | 38.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Constaté sur le marché
FROID | Réfrigérateur | plus de 10 ans | [5 empty] | 270 | 31.887 | - | - | 32.0463 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | moyenne | [5 empty] | 253 | 29.8793 | - | - | 30.0286 |  |  |  |  | 253 | 30.0286 | 2 | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | récent A++ (250l) | [5 empty] | 160 | 18.896 | - | - | 18.9904 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Topten
| Réfrigérateur-congélateur | plus de 10 ans | [5 empty] | 556 | 65.6636 | - | - | 65.9916 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | moyenne | [5 empty] | 460 | 54.326 |  |  | 54.5974 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | récent A++ (225+80l) | [5 empty] | 210.24 | 24.8293 |  |  | 24.9534 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Topten
| Congélateur | plus de 10 ans | [5 empty] | 598 | 70.6238 | - | - | 70.9766 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | moyenne | [5 empty] | 556 | 65.6636 | - | - | 65.9916 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | AEE 2008 (Site Enertech)
|  | récent A+ (200l armoire) | [5 empty] | 248.784 | 29.3814 | - | - | 29.5282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Topten
|  | récent A+ (230l coffre) | [5 empty] | 169.068 | 19.9669 | - | - | 20.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Topten
CUISSON | Four électrique |  |  | 4 | h/sem | 2400 |  | 235.2 | 27.7771 | - | 30.8582 | - |  |  |  |  | 235.2 | 30.8582 | TRUE | ECUEL (Site Enertech); conso horaire moy 1200 Wh ; usage moy 34 min/j.
|  | Pyrolyse |  | 3 | toutes les/… /sem. | 3.5 |  | 57.1667 | 6.7514 | - | 7.5003 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech)
| Mini four |  |  | 2.3 | h/sem | 1100 |  | 92.9775 | 10.9806 | - | 12.1986 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech): moy 20 min/j ; hypothèse puissance max 3/4 du temps d'utilisation
| Micro-ondes simple |  |  | 12 | min/j | 800 |  | 54.88 | 6.4813 | - | 7.2003 | - |  |  |  |  | 54.88 | 7.2003 | TRUE | ECUEL (Site Enertech)
| Micro-ondes combiné |  |  | 17 | min/j | 1100 |  | 106.9017 | 12.6251 | - | 14.0255 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech)
| Plaques cuisson | Fonte |  | 3.5 | h/sem | 1160 |  | 198.94 | 23.4948 | - | 26.1009 | - |  |  |  |  | 198.94 | 26.1009 | TRUE | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 30 min/j
|  | Vitrocéramique |  | 3.5 | h/sem | 1000 |  | 171.5 | 20.2541 | - | 22.5008 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 40 min/j (Temps d'utilisation de l'étude 45min revu à la baisse car pas représentatif dans le cas d'un changement d'équipement
|  | Induction |  | 3.5 | h/sem | 590 |  | 101.185 | 11.9499 | - | 13.2755 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 40 min/j (Temps d'utilisation de l'étude 1h revu à la baisse car pas représentatif dans le cas d'un changement d'équipement
ELECTROMENAGER | Bouilloire |  |  | 10 | min/j | 1000 |  | 57.1667 | 6.7514 | - | 7.5003 | - |  |  |  |  | 57.1667 | 7.5003 | TRUE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 - consommation annuelle cohérente avec ECUEL
| Cafetière | 12 tasses |  | 1 | cafetière/j | 0.1 |  | 34.3 | 4.0508 | - | 4.5002 | - |  |  |  |  | 34.3 | 4.5002 | TRUE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 ; consommation annuelle cohérente avec ECUEL
| Grille-pain |  |  | 3 | min/j | 900 |  | 15.435 | 1.8229 | - | 2.0251 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| Fer à repasser |  |  | 1.5 | h/sem | 2000 |  | 36.75 | 4.3402 | - | 4.8216 | - |  |  |  |  | 36.75 | 4.8216 | TRUE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 ; consommation annuelle cohérente avec ECUEL
| Sèche-cheveux |  |  | 30 | min/sem | 1000 |  | 24.5 | 2.8935 | - | 3.2144 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| Aspirateur |  |  | 30 | min/sem | 1300 |  | 31.85 | 3.7615 | - | 4.1787 | - |  |  |  |  | 31.85 | 4.1787 | TRUE | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
ECLAIRAGE | Halogène 300 W |  | 1 | 3 | h/jour | 300 |  | 308.7 | 36.4575 | - | 40.5014 | - |  |  |  |  | 308.7 | 40.5014 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| Lampe 75 W |  | 0 | 3 | h/jour | 75 |  | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| Lampe 60W |  | 2 | 3 | h/jour | 60 |  | 123.48 | 14.583 | - | 16.2006 | - |  |  |  |  | 123.48 | 16.2006 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| Lampe 40 W |  | 1 | 3 | h/jour | 40 |  | 41.16 | 4.861 | - | 5.4002 | - |  |  |  |  | 41.16 | 5.4002 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| LBC 20 W |  | 3 | 3 | h/jour | 20 |  | 61.74 | 7.2915 | - | 8.1003 | - |  |  |  |  | 61.74 | 8.1003 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| LBC 15 W |  | 2 | 3 | h/jour | 15 |  | 30.87 | 3.6457 | - | 4.0501 | - |  |  |  |  | 30.87 | 4.0501 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| LBC 11 W |  | 0 | 3 | h/jour | 11 |  | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
| LBC 8 W |  | 0 | 3 | h/jour | 8 |  | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
AUDIOVISUEL | TV | cathodique moy. |  | 5.5 | h/jour | 65 |  | 122.6225 | 14.4817 | - | 16.0881 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)- puissance et durée utilisation mesurées
|  | veille cath. |  |  |  | 3.1 |  | 19.6711 | 2.3232 | - | - | 2.3348 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
|  | LCD 80 cm moy |  | 5.9 | h/jour | 100 |  | 202.37 | 23.8999 | - | 26.5509 | - |  |  |  |  | 202.37 | 26.5509 | 2 | Remodece (site Enertech)- adaptation de la puissance moyenne pour obtenir les consommations mesurées avec les durées d'utilisation observées
|  | LCD 80 cm neuf éco. |  | 5.9 | h/jour | 60 |  | 121.422 | 14.3399 | - | 15.9306 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | site topten
|  | LCD 100 cm moy |  | 5.9 | h/jour | 130 |  | 263.081 | 31.0699 | - | 34.5162 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)- adaptation de la puissance moyenne pour obtenir les consommations mesurées avec les durées d'utilisation observées
|  | LCD 100 cm neuf éco. |  | 5.9 | h/jour | 80 |  | 161.896 | 19.1199 | - | 21.2408 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | site topten
|  | veille LCD |  |  |  | 1.8 |  | 11.1749 | 1.3198 |  | - | 1.3264 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
|  | plasma 105 cm |  | 6.1 | h/jour | 210 |  | 439.383 | 51.8911 | - | 57.647 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Remodece (site Enertech)- adaptation de la puissance moyenne pour obtenir les consommations mesurées avec les durées d'utilisation observées
|  | plasma 120 cm |  | 6.1 | h/jour | 270 |  | 564.921 | 66.7172 | - | 74.1176 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Remodece (site Enertech)- adaptation de la puissance moyenne pour obtenir les consommations mesurées avec les durées d'utilisation observées
|  | plasma 107 cm neuf |  | 6.1 | h/jour | 133 |  | 278.2759 | 32.8644 | - | 36.5098 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Constaté sur le marché
|  | veille plasma |  |  |  | 1.6 |  | 9.8235 | 1.1602 | - | - | 1.166 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Démodulateur | 24/24 |  |  |  | 17 |  | 148.92 | 17.5875 | - | - | 17.6753 |  |  |  |  | 148.92 | 17.6753 | 2 | Remodece (site Enertech)- extrapolation moyenne mesurée sur 24h au lieu de 13h de fonctionnement constatées
|  | éteint quand TV éteinte |  |  |  | 17 |  | 14.994 | 1.7708 | - | - | 1.7796 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Consommation sur 6h au lieu de 24h
| Lecteur DVD |  |  | 1 | h/jour | 9.8 |  | 3.3614 | 0.39698 | - | 0.44102 | - |  |  |  |  | 3.3614 | 0.44102 | TRUE | Remodece (site Enertech)- puissance et consommation fonctionnement - veille
|  | veille |  |  |  | 2.4 |  | 20.0928 | 2.373 | - | - | 2.3848 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Lecteur-enregistreur DVD |  |  | 1 | h/jour | 17.8 |  | 6.1054 | 0.72105 | - | 0.80103 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)- - puissance et consommation fonctionnement - veille
|  | veille |  |  |  | 3.8 |  | 31.8136 | 3.7572 | - | - | 3.776 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Home cinema |  |  | 4 | h/sem | 200 |  | 39.2 | 4.6295 | - | 5.143 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)- consommation fonctionnement + veille
|  | veille |  |  |  | 3 |  | 21.84 | 2.5793 | - | - | 2.5922 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Chaine Hi-Fi |  |  | 1 | h/jour | 55 |  | 18.865 | 2.228 | - | 2.4751 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  |  |  | 4.3 |  | 35.9996 | 4.2516 | - | - | 4.2728 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
INFORMATIQUE-COMMUNICATION | Unité centrale |  |  | 7.5 | h/jour | 82 |  | 210.945 | 24.9126 | - | 27.676 | - |  |  |  |  | 210.945 | 27.676 | 2 | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 12 | h/jour | 3.3 |  | 13.5828 | 1.6041 | - | - | 1.6121 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Ecran cathodique |  |  | 5 | h/jour | 65 |  | 111.475 | 13.1652 | - | 14.6255 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 12 | h/jour | 3.6 |  | 14.8176 | 1.75 | - | - | 1.7587 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Ecran | LCD 15' |  | 5 | h/jour | 17 |  | 29.155 | 3.4432 | - | 3.8251 | - |  |  |  |  | 29.155 | 3.8251 | 2 | Remodece (site Enertech)
|  | LCD 17' |  | 5 | h/jour | 29.6 |  | 50.764 | 5.9952 | - | 6.6602 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 12 | h/jour | 1 |  | 4.116 | 0.4861 | - | - | 0.48853 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Ordinateur portable |  |  | 4 | h/jour | 40 |  | 54.88 | 6.4813 | - | 7.2003 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 12 | h/jour | 1.8 |  | 7.4088 | 0.87498 | - | - | 0.87935 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Box ADSL |  |  |  |  | 9 |  | 78.84 | 9.311 | - | - | 9.3575 |  |  |  |  | 78.84 | 9.3575 | TRUE | Remodece (site Enertech)
| Imprimante | Impr. seule |  | 1.75 | h/jour | 25 |  | 15.0062 | 1.7722 | - | 1.9688 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
|  | multifonction |  | 1.75 | h/jour | 35 |  | 21.0087 | 2.4811 | - | 2.7563 | - |  |  |  |  | 21.0087 | 2.7563 | TRUE | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 13 | h/jour | 2.6 |  | 11.5934 | 1.3692 | - | - | 1.376 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Scanner |  |  | 1 | h/jour | 25 |  | 8.575 | 1.0127 | - | 1.125 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  | 12 | h/jour | 6.3 |  | 25.9308 | 3.0624 | - | - | 3.0777 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Téléphone-répondeur |  |  |  |  | 2.9 |  | 25.404 | 3.0002 | - | - | 3.0152 |  |  |  |  | 25.404 | 3.0152 | 2 | Mesure CAUE16
| Téléphone portable |  |  | 2 | charges/sem | 0.05 |  | 4.9 | 0.57869 | - | 0.64288 | - |  |  |  |  | 9.8 | 1.2858 | 3 | Mesure EIE CAUE16
DIVERS | Jeu video |  |  | 1.5 | h/jour | 15 |  | 7.7175 | 0.91144 | - | 1.0125 | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Remodece (site Enertech)
|  | veille |  |  |  | 1.5 |  | 12.285 | 1.4509 | - | - | 1.4581 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Remodece (site Enertech)
| Cadre numérique |  |  | 8 | h/jour | 10 |  | 27.44 | 3.2407 | - | - | 3.2569 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Constaté sur le marché
| Radio-réveil |  |  |  |  | 1.5 |  | 13.14 | 1.5518 | - | - | 1.5596 |  |  |  |  | 13.14 | 1.5596 | 2 | Mesure EIE CAUE16
| Aquarium 100 l. |  |  | 4 | remplissages /an |  | 100 | 324.12 | 38.2786 | - | 42.5245 | - | 0.4 | 1.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estim. CAUE16 : pompe 12W (24/24), éclairage 50W (12h/j)
| Aquarium chauffé 100 l. |  |  | 4 | remplissages /an |  | 100 | 501.1313 | 59.1836 | - | 65.7484 | - | 0.4 | 1.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estim. CAUE16 : idem + chauff 100W (20%du temps)+évap 5l./sem (eau 25°C)
| Vivarium | [6 empty] | 350.4 | 41.3822 | - | 45.9725 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Estim CAUE : chauff 40W (50% du temps), écl. 40W (12h/j)
| Piscine hors sol 25m3 | [6 empty] | 387.75 | 45.7933 | - | 50.8728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Etude piscines (site Enertech) : pompe 470W 7h30/j 110j/an + 1,5m3 hivernage+ évap 15m3/an (1cm/j-précipitations)
| Piscine enterrée 80m3 | pompe permanente | [5 empty] | 4519.55 | 533.7589 | - | 592.965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Etude piscines (site Enertech) : pompe 1000W 24/24 pdt 6 mois; robot 100W 4h30/j ; eclairage 400W 5h/an + 5m3 hivernage + évap 40m3/an (1cm/j-précipitations)
|  | pompe ? h/j |  | 11 | h/jour |  |  | 2114.55 | 249.7284 | - | 277.429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Etude piscines (site Enertech) : pompe 1000W 11h/j pdt 6 mois; robot 100W 4h30/j ; eclairage 400W 5h/an + 5m3 hivernage + évap 40m3/an (1cm/j-précipitations)
EAU | Douche adulte |  | 2 | 5 | min/j/pers |  | 10 | 1139.0268 | 134.5191 | 101.9429 | - | - | 34.3 | 112.5328 | 34.3 | 112.5328 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
|  | réducteur débit |  |  |  |  | 6 | 683.4161 | 80.7114 | 61.1657 | - | - | 20.58 | 67.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Estimation EIE CAUE16
| Douche enfant |  | 2 | 5 | min/j/pers |  | 10 | 1139.0268 | 134.5191 | 101.9429 | - | - | 34.3 | 112.5328 | 34.3 | 112.5328 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
|  | réducteur débit |  |  |  |  | 6 | 683.4161 | 80.7114 | 61.1657 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
| Douche adolescent |  | 0 | 15 | min/j/pers |  | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
|  | réducteur débit |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
| Bain bébé |  |  | 60 | l/jour |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
| Chasse d'eau |  |  | 3 | chasses/pers/j |  | 8 | [5 empty] | 32.928 | 108.0315 | 32.928 | 108.0315 |  |  |  | Estimation EIE CAUE16
|  | 3/6 litres |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 16.464 | 54.0157 | 0 | 0 |  |  | FALSE | Estimation EIE CAUE16
| Ménage |  |  | 15 | l/sem |  |  | 26.2852 | 3.1043 | 2.3525 | - | - | 0.735 | 2.4114 | 0.735 | 2.4114 | 0 | 0 |  | Estimation EIE CAUE16
| Cuisine (cuisson, boisson) |  |  | 15 | l/jour | [7 empty] | 5.145 | 16.8799 | 5.145 | 16.8799 |  |  |  | Estimation EIE CAUE16
| Vaisselle main | Eau courante |  | 50 | l/jour |  |  | 613.3221 | 72.4333 | 54.8923 | - | - | 17.15 | 56.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | SMEGREG
|  | Remplissage des bacs |  | 15 | l/jour |  |  | 183.9966 | 21.73 | 16.4677 | - | - | 5.145 | 16.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | SMEGREG,
|  | Complément L.-V. |  | 5 | l/jour |  |  | 61.3322 | 7.2433 | 5.4892 | - | - | 1.715 | 5.6266 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Estimation EIE CAUE16
| Autres |  |  | 12 | l/jour | [7 empty] | 4.116 | 13.5039 | 4.116 | 13.5039 |  |  |  | Estimation EIE CAUE16
AUXILIAIRES | Ventilation mécanique | autoréglable |  |  |  | 35 |  | 306.6 | 36.2095 | - | - | 36.3904 |  |  |  |  | 306.6 | 36.3904 | TRUE | Estimation EIE CAUE16 : 35W 24h/25
|  | hygroréglable |  |  |  | 35 |  | 214.62 | 25.3466 | - | - | 25.4732 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Estimation EIE CAUE16 : réduction de 30% par rapport à autoréglable
|  | basse consommation |  |  |  | 12 |  | 105.12 | 12.4147 | - | - | 12.4767 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Estimation EIE CAUE16 : 12W 24h/24
| Pompe chauffage | non asservie |  |  |  | 55 |  | 237.6 | 28.0606 | - | - | 28.2007 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Ecodrome (site Enertech)
|  | asservie au thermostat |  | 15 | % du temps | 55 |  | 35.64 | 4.2091 | - | - | 4.2301 |  |  |  |  | 35.64 | 4.2301 | TRUE | Ecodrome (site Enertech)
|  | pompe classe A |  | 15 | % du temps | 15 |  | 9.72 | 1.1479 | - | - | 1.1537 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | Puissance de pompe constatée sur le marché.
Règles d'utilisation
Synthèse des résultats
Aller à la version imprimable du tableau

## Conso déplacement
Description du véhicule
Type de véhicule | Diesel |  | Prix carburants |  | Source |  | Diesel | Urbain
Age du véhicule |  |  | Diesel | 1.42 | Pégase, données mensuelles | 2012-03-01 | Essence | Péri-urbain
Conso véhicule (l/100 km) | 7 |  | Essence | 1.62 | Pégase, données mensuelles | 2012-03-01 | GPL | Rural
Nb km/an | 15000 |  | GPL | 0.87 | Pégase, données mensuelles | 2012-03-01 | GNV
|  |  | GNV | 0.9 | gaz de Bordeaux, prix au m3
Coût de carburant | 1491 | €
Assurance véhic | 400 | € |  |  | Estimation à partir de factures
Dévalorisation annuelle véhic | 1500 | €
Entretien véhic. | 450 | € (0.030€ /km) |  |  | Estimation à partir de factures
Coût total annuel | 3841 | €
Coût au km | 0.25607 | €
Règles d'utilisation

## Impact modifs comportements (hidden)
|  |  | Calculs à partir des consommations réelles annuelles du foyer |  |  |  |  | Données basées sur des valeurs moyennes annuelles
Les cases roses indiquent les cellules des feuilles "Descriptif initial" et "Consommation appareils" à remplir au préalable.
Les cases oranges sont à complèter avec les valeurs définies dans la case adjacente.
Poste de consommation | Action | Précision/mode calcul | Données à saisir |  | D conso kWh | D conso m3 | D dépenses € | D conso kWh | D conso m3 | D dépenses €
Chauffage | Fermeture des volets la nuit | R additionnelle 0,2 sur Simple Vitrage Passage d'un Uw de 4.5 à un Ujn de 2.37 donc : 4.5-2.37 * surface vitrée logement * DJU*12h | La surface de vitrage (cellule C8 de la feuille "Descriptif initial") doit être renseignée |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF!
| Calfeutrage des passages d'air parasites | 10 kWh/m² (surface de la maison) | La surface du logement (cellule C6 de la feuille "Descriptif initial") doit être renseignée |  | 0 |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF!
| Baisse de la température pendant la nuit et les périodes d'absence | 21% de gain sur la consommation de chauffage. Consommation pondérée : 10h/jour ; 5 jours sur 7 | Consommation de chauffage |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF! | FALSE
| Installation d'un thermostat d'ambiance | 8% de gain sur la consommation de chauffage | Consommation de chauffage |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF! | FALSE
| Achat d'un poêle à pétrole | Substitution de 20% de la consommation de chauffage | Consommation de chauffage |  |  |  | #VALUE! |  |  | #REF! | FALSE
Eau | Achat de réducteurs de débit | diminution de 50% de la consommation d'eau des douches et des puisages divers hors cuisine, boisson et ménage diminution de 40% sur la consommation de production ECS | Consommation d'Eau Chaude Sanitaire |  | #VALUE! | -37.2155 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE
| Douches courtes en coupant l'eau | Passage de 40 à 20 l par douche (à 38°C). | Le nombre de personne dans le foyer (cellule C5 de la feuille "Descriptif initial" et G1, G2 et G3 de la feuille "Consommation appareils") doit être renseigné |  | -1035.4789 | -34.3 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
| Robinets ouverts pendant vaisselle, lavage dents… | 5 min/j ; débit 17l./min ; 80% eau froide, 20% ECS à 40°C |  |  | 201.7314 | 31.025 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
Cuisson | Couvercles sur casserolles | 50% de gain sur la consommation des plaques (elles mêmes équivalent à 50% de la consommation totale du poste cuisson si autres que plaques électriques ; si plaques électriques, consommations standard mesurées) | Consommation de la cuisson Cellule I26 de la feuille "Descriptif initial" si ce ne sont pas des plaques électriques et que la valeur correspond seulement à la cuisson. Sinon, consommation de l'appareil sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules I43 à I45) |  | 0 |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF!
| Juste quantité d'eau à bouillir | 50% de gain sur la consommation de la bouilloire + 10% sur la consommation plaques (par défaut, conso plaque fonte) | Consommation de la cuisson Cellule I26 de la feuille "Descriptif initial" si ce ne sont pas des plaques électriques et que la valeur correspond seulement à la cuisson. Sinon, consommation de l'appareil sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules I48 à I50) |  | 0 |  | #VALUE! | #REF! |  | #REF!
Réfrigération | Dégivrage régulier | 40% de gain sur la consommation moyenne mesurée | Consommation de l'appareil sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules J44 à J49) |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF!
| Réfrigérateur à côté du four ou d'un radiateur | 40% de surconsommation par rapport à la moyenne mesurée | Consommation de l'appareil sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules J44 à J49) |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF!
Lavage | Cycles à charge partielle | Augmentation de 20% de la consommation d'électricité et d'eau du poste lavage (1 cycle par semaine à demi charge soit un cycle supplémentaire toutes les 2 semaine) | Consommation du lave-linge sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules J35 à J37) | Consommation du lave-vaisselle sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules J38 à J40) | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Lavages à 60°C au lieu de 40° | Augmentation de 40% de la consommation d'électricité du lave-linge | Consommation du lave-linge sélectionné dans la feuille "Consommation appareils" (Cellules J35 à J37) |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | #REF!
Eclairage | Remplacement d'ampoules incandescences par des lampes basse consommation | Remplacement d'ampoules 60 W par des 20 W. Utilisation 2h/j en moyenne | Comparez directement les différence de consommation à l'aide des éléments de la feuille "Consommation appareils" |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| Rideaux fermés ou meubles devant les fenêtres | Augmentation de 10% de la consommation du poste éclairage moyen | Le nombre et type des ampoules doit-être renseigné (cellules E68 à E75 de la feuille "Consommation appareils") |  | 25.725 |  | 3.0381 | #REF! |  | #REF!
| Extinction des lumières dans les pièces non occupées | 20% de gain sur la consommation du poste éclairage |  |  | -51.45 |  | -6.0762 | #REF! |  | #REF!
Audiovisuel/ Informatique | Coupe-veilles | Puissances moyennes mesurées des veilles audiovisuelles et informatique * 365j * 24h | Comparez directement les différence de consommation à l'aide des éléments de la feuille "Consommation appareils" |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Transport | Sous-gonflage pneus | Sous-pression de 0,5bars. Augmentation de 2,4% de la consommation | Les cellules B6, B8 et B9 de la feuille "Conso déplacement" doivent être renseignées |  |  |  | 35.784
| Covoiturage pour courses hebdomadaires | -(J27) km 1 sem/2 x coût moyen au km | Les cellules B6, B8 et B9 de la feuille "Conso déplacement" doivent être renseignées | Distance domicile supermarché Aller/Retour |  |  | 0
| Bus ou vélo une fois par semaine pour aller au travail. Dans le cas du bus il faudra prendre en compte le coût d'abonnement | -(J27) km aller/retour 1j/sem x coût moyen au km | Les cellules B6, B8 et B9 de la feuille "Conso déplacement" doivent être renseignées | Distance domicile travail Aller/Retour |  |  | 0
NB : Losrque les valeurs sont négatives l'action a généré des économies. Si elles sont positives c'est que l'action a entrainé une surconsommation.
Pour évaluer l'impact d'un changement de matériel ou un nouvel achat, comparez directement les différence de consommation à l'aide des éléments de la feuille "Consommation appareils"
Règles d'utilisation

## Check list visite
Visiteur
| Nom |  |  |  |  | Prénom |  |  |  |  | Organisme
| N° tel. | [7 empty] | Courriel
| date visite |  |  |  |  | Motif de la visite : |  |  | q bénéficiaire FSL |  |  |  | q demande émanant du foyer
q signalement par :
Coord. foyer
| Nom |  |  |  |  | Prénom
Adresse
| N° tel. | [8 empty] | Travailleur social référent (le cas échéant)
Occupants | [6 empty] | Présence en journée :
| adultes | [6 empty] | q non |  | q oui
| enfants | [6 empty] | q non |  | q oui
| bébés (<18 mois) | [6 empty] | q non |  | q oui
| adolescents | [6 empty] | q non |  | q oui
nombre de semaines d'absence par an :
q propriétaires
| q loc. parc public |  |  | q loc. parc privé
Ressenti des occupants | Les occupants jugent-ils le logement | [6 empty] | q très confortable |  |  |  | q plutôt confortable |  |  |  | q inconfortable
Quels problèmes déclarent-ils ?
| Si les occupants sont locataires, les problèmes ont-ils été signalés au propriétaire ? | [13 empty] | q non |  | q oui
Si oui, avec quelles suites ?
Depuis combien de temps occupent-ils ce logement ?
| Ont-ils eu froid au cours du dernier hiver ? | [6 empty] | q non |  | q quelques jours |  |  | q une bonne partie de l'hiver
| Si oui, pour quelles raisons ? |  |  |  |  | q mauvaise isolation |  |  |  | q installation de chauffage déficiente | [5 empty] | q panne
q restriction pour raison budgétaire
| Ont-ils dû sacrifier d'autres dépenses pour pouvoir payer l'énergie et l'eau ? | [12 empty] | q non |  | q oui
(précisions)
| Y'a-t-il des problèmes de santé récurrents liés au logement (rhinites, asthme, bronchites) | [14 empty] | q non |  | q oui
(précisions)
| Peuvent-ils compter sur quelqu'un pour les aider ? (proche, travailleur social…) | [13 empty] | q non |  | q oui
(précisions)
Caractéristiques logement | Type de logement |  |  | q | Appartement
|  |  |  | q | Maison
| Niveau d'isolation |  |  | q | Aucune isolation
|  |  |  | q | Isolation seulement en plafond (ou esp. chauffé au dessus)
|  |  |  | q | Isolation toiture + murs
|  |  |  | q | Isolation toiture + double vitrage
|  |  |  | q | Valeur DPE si connue : | [5 empty] | kWh/m²
date/époque de construction
| Surface habitable |  |  |  |  | m²
| Surface de vitrages |  |  |  |  | m²
Chauffage
| q chauffage collectif : |  |  |  | q facturation/m² |  |  | q compteur individuel
| q chauffage individuel | [9 empty] | fermeture des volets la nuit |  |  |  |  | q oui | q non
| Température mesurée dans la pièce principale : | [8 empty] | °C | réduction nuit/absences |  |  |  |  | q oui | q non
| Température des parois : | [6 empty] | murs extérieurs |  | °C |  | plafond |  | °C | (Réf. t° ext : |  |  | °C)
Chauffage
| Chauffage principal | q chaudière à… |  |  | q Fioul |  | q Gaz nat |  | q Elec |  | q Bois |  | q Gaz citerne
|  |  |  | q >20 ans |  | q >10 ans |  | q <10 ans |  | q indéterminé |  |  | q hors d'usage
q veilleuse (flamme visible)
|  |  |  | Dernière révision : |  |  | q <1 an |  | q 2 à 3 ans |  |  | q >3 an
|  |  |  | Régulation : |  | q aucune
[6 empty] | q sonde ext. |  |  | q thermostat programmable |  |  |  |  | q robinets thermostatiques
[7 empty] | q utilisés correctement |  |  |  | q insuffisamment exploités |  |  |  |  | q non utilisés
q pompe de circulation en fonctionnement même quand la chaudière est à l'arrêt
q pas d'isolation des canalisations en espace non chauffé (cave, grenier, garage)
q cheminée ouverte
|  | q poêle ou insert : |  |  | q >10 ans |  | q <10 ans |  | q indéterminé
[6 empty] | dernier ramonage : | q <1 an |  | q 2 à 3 ans |  | q >3 an
|  | q chauffage électrique : |  |  |  | q convecteurs |  |  | q panneaux rayonnants |  |  |  | q radiateurs à inertie |  |  |  | q plancher
| Appoint 1 | q cheminée ouverte
|  | q poêle ou insert : |  |  | q >10 ans |  | q <10 ans |  | q indéterminé
[6 empty] | dernier ramonage : | q <1 an |  | q 2 à 3 ans |  |  | q >3 an
|  | q chauffage électrique : |  |  |  | q convecteurs |  |  | q rayonnants |  |  | q soufflants |  |  | q à bain d'huile
q poêle à pétrole
q poêle à gaz (bout.)
|  | Fréquence d'utilisation |  |  |  | q Ponctuellement |  |  |  | q Régulièrement |  |  |  | q Tous les jours l'hiver
| Appoint 2 | q cheminée ouverte
|  | q poêle ou insert : |  |  | q >10 ans |  | q <10 ans |  | q indéterminé
[6 empty] | dernier ramonage : | q <1 an |  | q 2 à 3 ans |  |  | q >3 an
|  | q chauffage électrique : |  |  |  | q convecteurs |  |  | q rayonnants |  |  | q soufflants |  |  | q à bain d'huile
q poêle à pétrole
q poêle à gaz (bout.)
|  | Fréquence d'utilisation |  |  |  | q Ponctuellement |  |  |  | q Régulièrement |  |  |  | q Tous les jours l'hiver
Ventilation
q absence de bouches d'extraction (cuisine, SdB, WC), absence de VMC
q aspiration absente ou insuffisante (feuille de papier ne reste pas fixée)
| q absence d'entrées d'air aux fenêtres | [6 empty] | q entrées d'air bouchées
q mauvaise étanchéité des fenêtres (passage d'air)
| Traces de moisissures |  |  |  | q à un endroit |  |  | q dans plusieurs pièces |  |  |  | q aucune trace
| Dégradation des peintures ou papiers peints | [7 empty] | q à un endroit |  |  | q dans plusieurs pièces |  |  |  | q aucune
| Hygrométrie mesurée : |  |  |  |  | % | q >60% |  | q <40%
Eau chaude sanitaire | q eau chaude sanitaire collective : | [5 empty] | q facturation/prorata |  |  |  | q compteur individuel
q eau chaude sanitaire individuelle
| Production par : |  |  | q chaudière |  |  | q cumulus elec. |  |  | q chauffe-bain gaz bouteille |  |  |  |  | q chauffe-eau gaz nat.
| Stockage : |  | q en espace non chauffé (cave, garage…) | [7 empty] | q possibilité d'améliorer l'isolation
q groupe de sécurité du ballon ECS goutte, même hors chauffe.
| Température de stockage : | [5 empty] | °C | q <50°C |  | q >60°C
q canalisations non calorifugées
Consommations
| Electricité |  |  |  |  | kWh/an (=C) |  |  | Puissance électrique souscrite P= | [6 empty] | kVA | C/P =
Si C/P<1300, la puissance souscrite peut être diminuée
[5 empty] | q abonnement tarif unique |  |  |  |  | q abonnement heures creuses/heures pleines
[5 empty] | q TPN elec. |  |  | q élec. offre de marché ; fournisseur :
| Gaz naturel |  |  |  |  | kWh/an
[5 empty] | q TSS gaz |  |  | q élec. offre de marché ; fournisseur :
| Fioul |  |  |  |  | litres/ an
| Gaz citerne |  |  |  |  | kg /an
| Bois |  |  |  |  | stères/an
| Pétrole |  |  |  |  | litres /an
| Gaz bouteilles (13 kg) |  |  |  |  | bouteilles /an
| Eau |  |  | m3/an
Déplacements
| Véhicule 1 |  | Carburant : | [6 empty] | Véhicule 2 |  | Carburant :
|  |  | Conso. moy. |  |  |  | l/100 km |  |  |  |  | Conso. moy. |  |  |  | l/100 km
|  |  | Nb km/an |  |  |  | km/an |  |  |  |  | Nb km/an |  |  |  | km/an
|  |  | Assurance |  |  |  | €/an |  |  |  |  | Assurance |  |  |  | €/an
Froid - lavage - cuisson | Réfrigérateur |  |  |  |  | appareil(s) |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
|  | q givre>3mm |  |  | q proche source chaleur |  |  |  |  | q grille inaccessible/poussiéreuse | [5 empty] | q joint à changer
| Combiné 2 portes |  |  |  |  | appareil(s) |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
|  | q givre>3mm |  |  | q proche source chaleur |  |  |  |  | q grille inaccessible/poussiéreuse | [5 empty] | q joint à changer
| Congélateur |  |  |  |  | appareil(s) |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
|  | q givre>3mm |  |  | q proche source chaleur |  |  |  |  | q grille inaccessible/poussiéreuse | [5 empty] | q joint à changer
| Lave linge |  |  |  |  | cycles/sem. |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
[6 empty] | q charges partielles fréquentes | [5 empty] | q 60°C ou 90°C fréquents
| Sèche linge |  |  |  |  | cycles/sem. |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
| Lave vaisselle |  |  |  |  | cycles/sem. |  | q > 10 ans |  | q 5-10 ans |  | q Récent
| Energie cuisson |  |  | q Gaz nat |  | q Elec |  | q Bois |  | q Gaz citerne |  |  | q Gaz bouteille
| Four éléctrique |  |  |  |  | h/sem |  | q pyrolyse |  |  | (toutes les |  | semaines) |  | q joint à changer
| Mini-four |  |  |  |  | h/sem
| Micro-ondes |  |  |  |  | min/j |  | Micro-ondes combiné |  |  |  |  | min/j
| Plaques cuisson |  |  |  |  | h/sem |  | q fonte |  | q vitro. |  | q Induction
| Bouilloire |  |  |  |  | min/j
| Cafetière |  |  |  |  | x12 tasses /j
| Grille-pain |  |  |  |  | min/j
Audiovisuel - informatique | Téléviseur cathodique |  |  |  |  | appareil(s) | [5 empty] | durée moyenne d'allumage : |  | h/j
| Téléviseur LCD |  |  |  |  | appareil(s) | [5 empty] | durée moyenne d'allumage : |  | h/j |  | diagonale : |  | cm
| Téléviseur plasma |  |  |  |  | appareil(s) | [5 empty] | durée moyenne d'allumage : |  | h/j |  | diagonale : |  | cm
| Démodulateur |  |  |  |  | appareil(s) |  | q branché 24h/24 |  |  |  | q éteint quand TV éteinte
| Lecteur DVD |  |  |  |  | h/j |  | Lecteur-enregistreur DVD | [5 empty] | h/j
| Home cinema |  |  |  |  | h/sem
| Chaîne hi-fi |  |  |  |  | h/j
q appareils laissés en veille hors de leur usage
| Ordinateur fixe |  |  |  |  | unités centrales |  |  |  | écrans catho. |  |  |  | LCD 15' |  |  | LCD 17'
[11 empty] | LCD autre taille |  |  |  | (préciser : |  | )
[6 empty] | allumé(s) |  | h/j | q laissés en veille hors de leur usage
| Ordinateur portable |  |  |  |  | appareil(s) |  |  | allumé(s) |  | h/j | q laissés en veille hors de leur usage
| q box ADSL |  | q imprimante simple |  |  |  | q imprimante multifonctions |  |  |  |  | q scanner
| Téléphone-répondeur |  |  |  |  | appareil(s)
| Téléphone portable |  |  |  |  | appareil(s) |  |  | charges/semaine
Eclairage
q rideaux cachant la lumière du jour
q vitres laissant peu passer la lumière
q meubles devant les fenêtres
|  | Luminaire(s) halogène(s) |  |  |  |  | puiss.: |  |  | W | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
| Nombre de lampes |  |  | 75W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 60W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 40W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 20W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 15W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 11W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
|  |  |  | 8W |  |  | Durée moyenne d'allumage | [5 empty] | h/j
Divers | Fer à repasser |  |  |  |  | h/sem
| Sèche cheveux |  |  |  |  | min/sem
| Aspirateur |  |  |  |  | min/sem
| Jeu video |  |  |  |  | appareil(s) |  |  | h/j
| Cadre numérique |  |  |  |  | appareil(s) |  |  | h/j
| Radio-réveil |  |  |  |  | appareil(s)
| Aquarium/vivarium |  |  |  |  | aquarium(s) de |  |  |  | litres | q chauffé(s)
vivarium(s)
Autres appareils à mentionner (+précisions utiles) :
Eau | q chasse d'eau qui fuit | [8 empty] | q limiteur de volume de réservoir (bouteille fermée etc…)
| q chasses d'eau volumineuses sans double débit | [8 empty] | q chasses d'eau double débit
q robinet qui fuit
| réducteurs de débits aux robinets : | [5 empty] | q oui | q non
| douchette économe | [5 empty] | q oui | q non
| mitigeurs / robinet thermostatique | [5 empty] | q oui | q non
| q bains : |  | une baignoire tous les
| durée déclarée des douches (robinet ouvert) | [8 empty] | occupant 1 : |  | min |  |  | occupant 2 : |  | min
[10 empty] | occupant 3 : |  | min |  |  | occupant 4 : |  | min
[10 empty] | occupant 5 : |  | min |  |  | occupant 6 : |  | min
| q douches : |  |  |  | /sem.
| q vaisselle manuelle : |  |  |  | q sous l'eau courante
q par remplissage de bacs
| volume d'eau pour le ménage : | [6 empty] | l/sem.
Suites à donner | q accompagnement sur les usages
q prise de contact avec le propriétaire
| q installation de matériel économe : | [6 empty] | q limiteurs débit |  |  |  | mâle |  | Q.té :
[12 empty] | femelle |  | Q.té :
q multiprise inter.
[8 empty] | q LBC |  | bayonnette |  |  | Q.té :
[10 empty] | vis E27 |  |  | Q.té :
[10 empty] | vis E14 |  |  | Q.té :
q douchette
q sablier
Autres ou précisions :
q demande de diagnostic thermique
q autre démarche :
Comment classeriez vous le ménage ?
q ménage fragile tenant au confort (chauffage constant, impayés)
q bricoleurs économes (débrouille, modulation du chauffage, chauffage d'appoint…)
q vulnérables résignés (inconfort subi, logement dégradé, chauffage défaillant, mal-être)
Autres observations :
Règles d'utilisation

## Impression appareils
| Nb adultes |  | 2
| Nb enfants |  | 2
| Nb adolescents |  | 0
| Nb bébés |  | 0
| Nb de semaine d'absence/an |  | 3
| ECS electrique ? |  | 0
[6 empty] | Coût elec / an |  |  |  | Coût eau / an
| Appareil | Précision | Fréquence usage |  | Conso elec/an (kWh) | Simple tarif | 100% HC | 100% HP | 30% HC 70% HP | Conso eau /an (m3) | Coût eau /an (€)
LAVAGE | Lave linge | plus de 10 ans | 4.64 | cycles/sem | 188.7088 | 22.2865 | 16.8894 | 24.7586 | 22.3978 | 18.1888 | 59.6745
|  | moyenne | 4.64 | cycles/sem | 150.0576 | 17.7218 | 13.4302 | 19.6876 | 17.8103 | 14.7784 | 48.4856
|  | récent A++ | 4.64 | cycles/sem | 129.5952 | 15.3052 | 11.5988 | 17.0029 | 15.3817 | 10.9133 | 35.8047
| Lave vaisselle | plus de 10 ans | 4.1 | cycles/sem | 341.53 | 40.3347 | 30.5669 | 44.8087 | 40.5362 | 6.027 | 19.7736
|  | moyenne | 4.1 | cycles/sem | 251.125 | 29.6579 | 22.4757 | 32.9476 | 29.806 | 4.018 | 13.1824
|  | récent A++ | 4.1 | cycles/sem | 170.765 | 20.1673 | 15.2835 | 22.4044 | 20.2681 | 2.009 | 6.5912
| Sèche linge | classe C / ancien | 3.7 | cycles/sem | 725.2 | 85.6461 | 64.9054 | 95.1462 | 86.074
|  | moyenne | 3.7 | cycles/sem | 398.86 | 47.1054 | 35.698 | 52.3304 | 47.3407
|  | classe A | 3.7 | cycles/sem | 326.34 | 38.5408 | 29.2074 | 42.8158 | 38.7333
FROID | Réfrigérateur | plus de 10 ans |  |  | 270 | 31.887 | - | - | 32.0463
|  | moyenne |  |  | 253 | 29.8793 | - | - | 30.0286
|  | récent A++ (250l) |  |  | 160 | 18.896 | - | - | 18.9904
| Réfrigérateur-congélateur | plus de 10 ans |  |  | 556 | 65.6636 | - | - | 65.9916
|  | moyenne |  |  | 460 | 54.326 |  |  | 54.5974
|  | récent A++ (225+80l) |  |  | 210.24 | 24.8293 |  |  | 24.9534
| Congélateur | plus de 10 ans |  |  | 598 | 70.6238 | - | - | 70.9766
|  | moyenne |  |  | 556 | 65.6636 | - | - | 65.9916
|  | récent A+ (200l armoire) |  |  | 248.784 | 29.3814 | - | - | 29.5282
|  | récent A+ (230l coffre) |  |  | 169.068 | 19.9669 | - | - | 20.0667
CUISSON | Four électrique |  | 4 | h/sem | 235.2 | 27.7771 | - | 30.8582 | -
|  | Pyrolyse | 3 | toutes les/… /sem. | 57.1667 | 6.7514 | - | 7.5003 | -
| Mini four |  | 2.3 | h/sem | 92.9775 | 10.9806 | - | 12.1986 | -
| Micro-ondes simple |  | 12 | min/j | 54.88 | 6.4813 | - | 7.2003 | -
| Micro-ondes combiné |  | 17 | min/j | 106.9017 | 12.6251 | - | 14.0255 | -
| Plaques cuisson | Fonte | 3.5 | h/sem | 198.94 | 23.4948 | - | 26.1009 | -
|  | Vitrocéramique | 3.5 | h/sem | 171.5 | 20.2541 | - | 22.5008 | -
|  | Induction | 3.5 | h/sem | 101.185 | 11.9499 | - | 13.2755 | -
ELECTROMENAGER | Bouilloire |  | 10 | min/j | 57.1667 | 6.7514 | - | 7.5003 | -
| Cafetière | 6 tasses | 1 | cafetière/j | 34.3 | 4.0508 | - | 4.5002 | -
| Grille-pain |  | 3 | min/j | 15.435 | 1.8229 | - | 2.0251 | -
| Fer à repasser |  | 1.5 | h/sem | 36.75 | 4.3402 | - | 4.8216 | -
| Sèche-cheveux |  | 30 | min/sem | 24.5 | 2.8935 | - | 3.2144 | -
| Aspirateur |  | 30 | min/sem | 31.85 | 3.7615 | - | 4.1787 | -
ECLAIRAGE | Lampe 75 W |  | 3 | h/jour | 0 | 0 | - | 0 | -
| Lampe 60W |  | 3 | h/jour | 123.48 | 14.583 | - | 16.2006 | -
| Lampe 40 W |  | 3 | h/jour | 41.16 | 4.861 | - | 5.4002 | -
| Halogène 300 W |  | 3 | h/jour | 308.7 | 36.4575 | - | 40.5014 | -
| LBC 8 W |  | 3 | h/jour | 0 | 0 | - | 0 | -
| LBC 11 W |  | 3 | h/jour | 0 | 0 | - | 0 | -
| LBC 20 W |  | 3 | h/jour | 61.74 | 7.2915 | - | 8.1003 | -
| LBC 15 W |  | 3 | h/jour | 30.87 | 3.6457 | - | 4.0501 | -
AUDIOVISUEL | TV | cathodique moy. | 5.5 | h/jour | 122.6225 | 14.4817 | - | 16.0881 | -
|  | veille cath. |  |  | 19.6711 | 2.3232 | - | - | 2.3348
|  | LCD 80 cm moy | 5.9 | h/jour | 202.37 | 23.8999 | - | 26.5509 | -
|  | LCD 80 cm neuf éco. | 5.9 | h/jour | 121.422 | 14.3399 | - | 15.9306 | -
|  | LCD 100 cm moy | 5.9 | h/jour | 263.081 | 31.0699 | - | 34.5162 | -
|  | LCD 100 cm neuf éco. | 5.9 | h/jour | 161.896 | 19.1199 | - | 21.2408 | -
|  | veille LCD |  |  | 11.1749 | 1.3198 |  | - | 1.3264
|  | plasma 105 cm | 6.1 | h/jour | 439.383 | 51.8911 | - | 57.647 | -
|  | plasma 120 cm | 6.1 | h/jour | 564.921 | 66.7172 | - | 74.1176 | -
|  | plasma 107 cm neuf | 6.1 | h/jour | 278.2759 | 32.8644 | - | 36.5098 | -
|  | veille plasma |  |  | 9.8235 | 1.1602 | - | - | 1.166
| Démodulateur | 24/24 |  |  | 148.92 | 17.5875 | - | - | 17.6753
|  | éteint quand TV éteinte |  |  | 14.994 | 1.7708 | - | - | 1.7796
| Lecteur DVD |  | 1 | h/jour | 3.3614 | 0.39698 | - | 0.44102 | -
|  | veille |  |  | 20.0928 | 2.373 | - | - | 2.3848
| Lecteur-enregistreur DVD |  | 1 | h/jour | 6.1054 | 0.72105 | - | 0.80103 | -
|  | veille |  |  | 31.8136 | 3.7572 | - | - | 3.776
| Home cinema |  | 4 | h/sem | 39.2 | 4.6295 | - | 5.143 | -
|  | veille |  |  | 21.84 | 2.5793 | - | - | 2.5922
| Chaine Hi-Fi |  | 1 | h/jour | 18.865 | 2.228 | - | 2.4751 | -
|  | veille |  |  | 35.9996 | 4.2516 | - | - | 4.2728
INFORMATIQUE-COMMUNICATION | Unité centrale |  | 7.5 | h/jour | 210.945 | 24.9126 | - | 27.676 | -
|  | veille | 12 | h/jour | 13.5828 | 1.6041 | - | - | 1.6121
| Ecran cathodique |  | 5 | h/jour | 111.475 | 13.1652 | - | 14.6255 | -
|  | veille | 12 | h/jour | 14.8176 | 1.75 | - | - | 1.7587
| Ecran | LCD 15' | 5 | h/jour | 29.155 | 3.4432 | - | 3.8251 | -
|  | LCD 17' | 5 | h/jour | 50.764 | 5.9952 | - | 6.6602 | -
|  | veille | 12 | h/jour | 4.116 | 0.4861 | - | - | 0.48853
| Ordinateur portable |  | 4 | h/jour | 54.88 | 6.4813 | - | 7.2003 | -
|  | veille | 12 | h/jour | 7.4088 | 0.87498 | - | - | 0.87935
| Box ADSL |  |  |  | 78.84 | 9.311 | - | - | 9.3575
| Imprimante | Impr. seule | 1.75 | h/jour | 15.0062 | 1.7722 | - | 1.9688 | -
|  | multifonction | 1.75 | h/jour | 21.0087 | 2.4811 | - | 2.7563 | -
|  | veille | 13 | h/jour | 11.5934 | 1.3692 | - | - | 1.376
| Scanner |  | 1 | h/jour | 8.575 | 1.0127 | - | 1.125 | -
|  | veille | 12 | h/jour | 25.9308 | 3.0624 | - | - | 3.0777
| Téléphone-répondeur |  |  |  | 25.404 | 3.0002 | - | - | 3.0152
| Téléphone portable |  | 2 | charges/sem | 4.9 | 0.57869 | - | 0.64288 | -
DIVERS | Jeu video |  | 1.5 | h/jour | 7.7175 | 0.91144 | - | 1.0125 | -
|  | veille |  |  | 12.285 | 1.4509 | - | - | 1.4581
| Cadre numérique |  | 8 | h/jour | 27.44 | 3.2407 | - | - | 3.2569
| Radio-réveil |  |  |  | 13.14 | 1.5518 | - | - | 1.5596
| Aquarium 100 l. |  |  |  | 324.12 | 38.2786 | - | 42.5245 | - | 0.4 | 1.3123
| Aquarium chauffé 100 l. |  |  |  | 501.1313 | 59.1836 | - | 65.7484 | - | 0.4 | 1.3123
| Vivarium |  |  |  | 350.4 | 41.3822 | - | 45.9725 | - | 0 | 0
| Piscine hors sol 25 m3 |  |  |  | 387.75 | 45.7933 | - | 50.8728 | - | 0 | 0
| Piscine enterrée 80 m3 | pompe permanente |  |  | 4519.55 | 533.7589 | - | 592.965 | - | 0 | 0
|  | pompe 11h/j | 11 | h/jour | 2114.55 | 249.7284 | - | 277.429 | - | 0 | 0
EAU | Douche adulte |  | 5 | min/j/pers | 1139.0268 | 134.5191 | 101.9429 | - | - | 34.3 | 112.5328
|  | réducteur débit |  |  | 683.4161 | 80.7114 | 61.1657 | - | - | 20.58 | 67.5197
| Douche enfant |  | 5 | min/j/pers | 1139.0268 | 134.5191 | 101.9429 | - | - | 34.3 | 112.5328
|  | réducteur débit |  |  | 683.4161 | 80.7114 | 61.1657 | - | - | 0 | 0
| Douche adolescent |  | 15 | min/j/pers | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
|  | réducteur débit |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
| Bain bébé |  | 60 | l/jour | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
| Chasse d'eau |  | 3 | chasses/pers/j | [5 empty] | 32.928 | 108.0315
|  | 3/6 litres | [7 empty] | 16.464 | 54.0157
| Ménage |  | 15 | l/sem | 26.2852 | 3.1043 | 2.3525 | - | - | 0.735 | 2.4114
| Cuisine (cuisson, boisson) |  | 15 | l/jour | [5 empty] | 5.145 | 16.8799
| Vaisselle main | Eau courante | 50 | l/jour | 613.3221 | 72.4333 | 54.8923 | - | - | 17.15 | 56.2664
|  | Remplissage des bacs | 15 | l/jour | 183.9966 | 21.73 | 16.4677 | - | - | 5.145 | 16.8799
|  | Complément L.-V. | 5 | l/jour | 61.3322 | 7.2433 | 5.4892 | - | - | 1.715 | 5.6266
| Autres |  | 12 | l/jour | [5 empty] | 4.116 | 13.5039
AUXILIAIRES | Ventilation mécanique | autoréglable |  |  | 306.6 | 36.2095 | - | - | 36.3904
|  | hygroréglable |  |  | 214.62 | 25.3466 | - | - | 25.4732
|  | basse consommation |  |  | 105.12 | 12.4147 | - | - | 12.4767
| Pompe chauffage | non asservie |  |  | 237.6 | 28.0606 | - | - | 28.2007
|  | asservie au thermostat | 15 | % du temps | 35.64 | 4.2091 | - | - | 4.2301
|  | pompe classe A | 15 | % du temps | 9.72 | 1.1479 | - | - | 1.1537
Retour "Consommation appareils"

## Bases calculs conso habitat (hidden)
Prix kWh | [8 empty] | Sources | fioul | Appartement
Bois bûche | 0.0298 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | gaz nat | Maison
Bouteille gaz | 0.1832 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | pétrole
Citerne gaz (propane) | 0.1351 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | électricité
elec HC | 0.0895 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | Bois bûche
elec HP | 0.1312 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | Citerne gaz (propane)
elec simple t. | 0.1181 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012 | Bouteille gaz
fioul | 0.1029 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012
gaz nat | 0.0609 | [7 empty] | mise à jour 1 mars 2012
pétrole | 0.15 | [7 empty] | Prix constatés dans le commerce
Prix litre eau
Agglo Angoulême | 3.2808 | [7 empty] | Coût 2010-2011 SEMEA
| Maison | Appartement
Niveau d'isolation | kWh/m²/an | kWh/m²/an
Pas d'isolation | 300 | 200 | [6 empty] | Valeurs estimées à partir des données ADEME
Isolation de la toiture (ou espace chauffé au-dessus) | 220 | 140
Isolation de la toiture (ou espace chauffé au-dessus) et isolation des murs | 120 | 100
Isolation de la toiture et fenêtre double vitrage | 200
Conso ECS | 1000 kWh/an + 700kWh par personne supplémentaire
Conso eau moyenne | 132.0354 | m3/an
Conso WC | 32.928 | m3/an | [6 empty] | Données issues de la feuille "Consommation appareils" en prenant les valeurs moyennes
Conso bains, douches | 68.6 | m3/an | [6 empty] | Données issues de la feuille "Consommation appareils" en prenant les valeurs moyennes
Conso lave-linge, lave-vaisselle | 18.7964 | m3/an | [6 empty] | Données issues de la feuille "Consommation appareils" en prenant les valeurs moyennes
Conso divers (vaisselle à la main et autre) | 5.831 | m3/an | [6 empty] | Données issues de la feuille "Consommation appareils" en prenant les valeurs moyennes
Conso eau ménage et boisson | 5.88 | m3/an
Conso cuisson | 500 kWh/an + 200kWh par personne supplémentaire
Four | 235.2 | kWh/an | [6 empty] | ECUEL (Site Enertech); conso horaire moy 1200 Wh ; usage moy 34 min/j.
Plaques cuisson fonte | 198.94 | kWh/an | [6 empty] | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 30 min/j
Plaques cuisson vitrocéramique | 171.5 | kWh/an | [6 empty] | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 40 min/j (Temps d'utilisation de l'étude 45min revu à la baisse car pas représentatif dans le cas d'un changement d'équipement
Plaques cuisson induction | 101.185 | kWh/an | [6 empty] | ECUEL (Site Enertech), Conso moyenne horaire x tps utilisation moy 40 min/j (Temps d'utilisation de l'étude 1h revu à la baisse car pas représentatif dans le cas d'un changement d'équipement
Plaque de gaz | 240 | kWh/an | [6 empty] | hypothèses de rendement des plaques suite à recherche Internet. Valeurs revenants plusieurs fois, plaques fonte 60%, gaz 50%, vitro 70%, induction 95% Calcul conso gaz à partir conso fonte : 199*1.2 (correspondant à la différence de rendement, 60/50) = 240 kWh (238 précisément). On obtient 240 kWh si on calcul à partir de la vitro (cohérent donc) mais le même calcul avec les conso de l'induction de fonctionne pas (191 kWh)
Eclairage | 350 | kWh/an | [6 empty] | Valeur ADEME
hypothèses calcul
| Mesures enertech | Appareil A+ A++ (Sèche linge : C) | nb cycles/sem | Appareil A+ A++ (Sèche linge : C) |  | Appareil moyen
|  |  |  | kWh/cycle | l. eau/cycle | kWh/cycle | l. eau/cycle | Type appareil
Réfrigérateur | 253 | 160 | [5 empty] | 250 l. | AEE 2008 (Site Enertech)
Réfrigérateur-congélateur | 460 | 210.24 | [5 empty] | 225 + 80 l. | AEE 2008 (Site Enertech)
Congélateur | 556 | 248.784 | [5 empty] | 200 l. armoire | AEE 2008 (Site Enertech)
Lave-linge | 150.0576 | 129.5952 | 4.64 | 0.57 | 48 | 0.66 | 65 |  | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
Lave-vaisselle | 251.125 | 170.765 | 4.1 | 0.85 | 10 | 1.25 | 20 |  | Energie : AEE 2008 (Site Enertech) ; eau : estimé
Sèche-linge | 725.2 | 725.2 | 3.7 | 4 |  |  |  |  | ECUEL (Site Enertech)
Bouilloire | 57.1667 | [7 empty] | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 - consommation annuelle cohérente avec ECUEL
Cafetière | 34.3 | [7 empty] | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 ; consommation annuelle cohérente avec ECUEL
Fer à repasser | 36.75 | [7 empty] | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16 ; consommation annuelle cohérente avec ECUEL
Aspirateur | 31.85 | [7 empty] | Estimation de la durée de fonctionnement par EIE CAUE16
TV cathod | 122.6225 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)- puissance et durée utilisation mesurées
TV LCD moyenne | 232.7255 | [7 empty] | Moyenne LCD 80/100 cm tableau conso appareils
TV LCD neuve 100cm | 161.896 | [7 empty] | site topten
TV Plasma moyenne | 502.152 | [7 empty] | Moyenne Plasma 100/120 cm tableau conso appareils
TV Plasma neuve | 278.2759 | [7 empty] | Constaté sur le marché
TV secondaire | 42 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Ordi fixe ppal | 240.1 | [7 empty] | UC + Ecran 15' tableau conso appareils
Ordi fixe secondaire | 91.3 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Ordi portable | 54.88 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Box ADSL | 78.84 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Chaine Hi-Fi | 18.865 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Téléphone répondeur | 25.404 | [7 empty] | Mesure CAUE16
Téléphone portable | 4.9 | [7 empty] | Mesure EIE CAUE16
Lecteur DVD | 3.3614 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)- puissance et consommation fonctionnement - veille
Démodulateur | 84.4 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Veille poste audiovis | 13 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)
Veille poste info | 10 | [7 empty] | Remodece (site Enertech)

## Hypothèses de calculs
Feuille "Descriptif initial"
Description du logement
Cout des énergies (€/kWh)
Type logement
Nombre de personnes | 4 |  |  |  |  | Maison | Appartement
Surface habitable |  |  |  |  | Niveau d'isolation | kWh/m²/an | kWh/m²/an
Niveau d'isolation |  |  |  |  | Pas d'isolation | 300 | 200
Surface de vitrage |  |  |  |  | Isolation de la toiture (ou espace chauffé au-dessus) | 220 | 140
Energie chauffage |  |  |  |  | Isolation de la toiture (ou espace chauffé au-dessus) et isolation des murs | 120 | 100
Energie chauffage d'appoint |  |  |  |  | Isolation de la toiture et fenêtre double vitrage | 200
Energie ECS
Energie cuisson (plaques)
Consommations Standards
Postes de consommations | kWh/an | Coût (€)
Chauffage
ECS |  |  | 1000 kWh/an + 700kWh par personne supplémentaire
Cuisson |  |  | 500 kWh/an + 200kWh par personne supplémentaire
Consommations spécifiques | 1995.0159 |  | Les valeurs utilisées correspondent aux consommations et des temps d'utilisations moyens mesurées par Enertech ou estimés par nos soins (Cf feuille "Consommation des appareils")
Réfrigération | 368.796 |  | un réfrigérateur/congélateur
Lavage | 424.372 |  | un lave-linge, un lave-vaisselle
Eclairage | 350 |  | Valeur moyen ADEME
Audiovisuel/ Informatique | 674.1812 |  | une TV cathodique, un démodulateur, un lecteur DVD, un ordinateur fixe, une box ADSL, un téléphone fixe et un téléphone portable, les veilles moyennes mesurées par Enertech pour l'audio visuel et l'information
Divers | 177.6667 |  | Un aspirateur, une bouilloire, une cafetière, un fer à repasser
Total
Consommations estimées par poste à partir des consommations annuelles réelles
Postes de consommations | consommation estimée par poste (kWh/an) |  | Consommation standard
Chauffage
ECS |  |  |  | Si l'électricité est uniquement utilisée pour l'ECS et les usages spécifiques (tableau "description du logement"):
Cuisson |  |  |  | les consommations pour l'ECS correspondent aux heures creuses et les consommations pour les usages spécifiques correspondent aux heures pleines saisies dans le tableau "Consommations annuelles du foyer".
Consommations spécifiques
Total
Règles d'utilisation

## Contacts
Contact
Julien Huart - Michaël Charruault
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
CAUE de la Charente
31 Bd Besson Bey - 16000 Angoulême
Tél. : | 05 45 92 95 93
Courriel : | infoenergie.caue16@orange.fr
Règles d'utilisation