## Accueil
Simulateur coût d'usage version 2 - Avril 2020
Petit guide d'utilisation de l'outil
En bas de la feuille excel se trouvent plusieurs onglets, deux de couleur bleue et deux de couleur rouge. Les bleus correspondent aux projets sur des maisons qu'elles soient découpées ou non en plusieurs logements les rouges pour les immeubles. Dans chaque cas, vous trouvez deux onglets, l'un pour la saisie et l'autre pour les résultats. En fonction de votre projet, la première étape est de se rendre sur l'onglet de saisie correspondant.
Utilisation de la feuille de saisie maison (logement unique ou divisée) :
Un principe de base de la feuille est que toutes les cellules oranges sont à renseigner directement, les cellules bleues à renseigner parmi une liste déroulante et les cellules saumons sont bloquées. Pour les listes déroulantes, quand vous sélectionnez la cellule, une flèche apparait à droite de celle-ci. Cliquez ensuite sur la flèche et la liste apparaitra. Cliquez ainsi sur la proposition de votre choix.
En premier lieu, veuillez indiquer vos coordonnées et références de l'opération. Choisissez ensuite la ville la plus proche de votre projet. Les 62 villes proposées sont classées par ordre alphabétique. Il vous est ensuite demandé de remplir le type de logement, à savoir si le batiment n'est occupé que par une seule famille dans ce cas, choisissez individuel, sinon collectif. Séléctionnez ensuite le type de mitoyenneté du bâtiment, puis le type de rénovation.
Ici vous avez deux possibilités : - une rénovation respectant la réglementation thermique des bâtiments existants (éléments par éléments) - sur la base de la RT avant 2018 (modifiée par l'arrêté du 22 mars 2017). - une rénovation dite performante reprenant en partie les exigences techniques du crédit d'impôt transition énergétique (CITE).
Si votre rénovation est plus ambitieuse que celles proposées, choisissez quand même la rénovation performante.
Ensuite pensez, à sélectionner la position de l'isolant pour l'isolation des murs verticaux donnant sur l'extérieur. Une isolation par l'extérieur est plus efficace que par l'intérieur. A droite de la case dans laquelle vous avez indiqué le type de rénovation, pensez à renseigner le prix du mètre cube d'eau charges comprises, et juste en dessous le type de chauffage. Ensuite, vous allez décrire les logements (l'intégralité ou les plus représentatifs de votre opération). Sachant qu'une ligne correspond à un logement. Rendez-vous ensuite sur l'onglet résultat correspondant.
Pour imprimer la feuille résultat, cliquer sur l'onglet fichier (en haut à gauche de la page), puis imprimer. L'impression est configurée en format A4 mode paysage.
Utilisation de la feuille de saisie immeuble (opérations avec maîtrise de l'immeuble entier mais aussi opérations de rachat de lots de copropriétés ou autres opérations sur une partie d'immeuble) :
Cette feuille fonctionne sur le même principe que la précédente à savoir que toutes les cellules vertes sont à renseigner soit directement, soit parmi une liste. Dans ce dernier cas, quand vous sélectionnez la cellule, une flèche apparaît à droite de celle-ci. Cliquez ensuite sur la flèche et la liste apparaitra. Cliquez ainsi sur la proposition de votre choix.
En premier lieu, veuillez indiquer vos coordonnées et références de l'opération. Choisissez ensuite la ville la plus proche de votre projet. Les 62 villes proposées sont classées par ordre alphabétique. Ensuite, toute une série de renseignements sur le bâtiment est démandée. Pensez bien à remplir toutes les cellules avant de passer à la description des logements. Là, une ligne correspond à un logement. Veuillez décrire les logements les plus représentatifs de votre projet, à savoir un aux étages extrèmes et un à étage intermédaire.
Rendez-vous ensuite sur l'onglet résultat correspondant.
Pour imprimer la feuille résultat, cliquer sur l'onglet fichier ( en haut à gauche de la page), puis imprimer. L'impression est configurée en format A4 mode paysage.
Si le nombre de logements de l'opération dépasse le maximum prévu, indiquez des typlogies représentatives.
Partie Ressources / Allocations Familiales / Chèque Energie pour les onglets Saisie maison & Saisie immeuble :
Ressources : Des ressources type sont indiquées : RSA Socle / RSA Parent isolé / Allocation Adulte Handicapé / ASPA / SMIC net 35h (1 227 €) / Salaire 300 € / Salaire 600 € / Salaire 900 €. Les montants du RSA (socle ou parent isolé) est indiqué sans l'allocation logement. Si le ménage est composé de 2 adultes mais qu'un seul a des revenus, il faut impérativement indiquer "Sans ressources" pour le 2nd adulte, cela permet de le compter comme un adulte et pas comme un enfant de + de 14ans. Les salaires indiqués (SMIC/300€/600€/900€) peuvent être utilisé pour indiquer une pension de retraite ou d'invalidité.
Allocations familiales : Le montant des allocations familiales sont ceux pour les ménages aux plus faibles ressources. Le calcul tient compte du nombre d'adultes et d'enfants renseignés.
Chèque Energie : Le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz (TPN/TSS). Il est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du revenu fiscal de référence du ménage. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler des factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou de financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. Le chèque énergie permet de faire bénéficier de protections supplémentaires auprès du fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, si une attestation est bien renvoyée : - Lors d'un déménagement : exonération des frais de mise en service du contrat. - En cas d'incident de paiement : ° maintien de la puissance électrique pendant la période de trève hivernale (du 1er novembre au 31 mars) ° réduction des frais liés à une intervention en cas d'impayés (réduction de puissance ou suspension d'alimentation) ° exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de paiement. Dans les onglets Résultats, il est indiqué de manière séparée du reste puisque le versement de ce chèque ne se fait qu'en une seule fois, il est donc difficile de l'indiquer comme ressource mensuelle.
Valeurs de Ressources / Allocations Familiales / Chèque Energie utilisées
RSA parent isolé | [5 empty] | ASPA
Enfant | 0 | 1 | 2 | >2 |  | Seul | 903.2
Seul + enf | 718.78 | 958.37 | 1197.97 | 239.59 |  | Couple | 1402.22
RSA socle | [5 empty] | Allocations familiales (tant que les enfants ont moins de 20 ans)
Enfant | 0 | 1 | 2 | 3 | >3 | Enfant | 2 | 3 | 4 | >4
Seul sans AL | 559.74 | 839.62 | 1007.55 | 1231.44 | 223.89 | AF | 131.55 | 300.1 | 468.66 | 168.56
Couple sans AL | 839.62 | 1007.55 | 1175.47 | 1399.36 | 223.89 | Majoration si + 14ans | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78
Chèque Energie | [5 empty] | Allocation Adulte Handicapé
| RFR 2018 par UC < à : |  |  |  |  | Seul | 902.7
Nbre d'UC | 5600 | 6700 | 7700 | 10700
1 UC | 194 | 146 | 98 | 48
1 < UC < 2 | 240 | 176 | 113 | 63
2 UC ou + | 277 | 202 | 126 | 76
Nbre d'UC : 1 pour la 1ière personne, 0,5 pour la seconde, 0,3 pour les suivantes
D'où vient ce simulateur
Cet outil a été développé par l'Agence Locale de l'Energie d'Indre et Loire pour la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre de son programme Toits d'Abord de soutien à la production de logements d'insertion. Depuis 2019, Gefosat assure la mise à jour et les évolutions de l'outil.
Ce simulateur a pour objectif de partager des références communes et de faciliter la simulation du coût d'usage et du reste pour vivre des futurs locataires de logements très sociaux produits par acquisition-amélioration ou bail à réhabilitation.
Il est maintenu à jour sur la base des tarifs réglementés pour l'électricité et le gaz de réseau et la base ministérielle Pégase pour les autres.
Les tarifs socaux (TPN et TSS) ont été remplacés par le chèque énergie.
La simulation produite n'est ni précise ni exacte mais vise à projeter au mieux, sur la base d'informations simples et au-delà des consommations conventionnelles, le coût complet du logement pour les locataires auquel il sera loué.
Conditions d'utilisation et de diffusion
Il est utilisable par toute personne ou organisation qui le souhaite, dans les conditions de Licence libre Creative commons suivantes : paternité (pas d'usage sans citer explicitement les auteurs ALE 37,Gefosat et Fondation Abbé Pierre), pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique. Les retours de bug ou suggestions sont acceptés, mais aucune garantie de maintenance n'est donnée (indiquer "outil de simulation" dans l'objet de vos messages adressés à JCOURBIN@fondation-abbe-pierre.fr).

## Saisie maison
Simulation coût d'usage - Feuille de saisie pour des maisons individuelles ou maisons divisées en plusieurs logements
Maître d'ouvrage/porteur du projet et adresse de l'opérations
Ville la plus proche du projet : | Abbeville
Type de logement :
Mitoyenneté :
Type de rénovation : |  |  |  | Prix du m3 d'eau charges comprises : | [6 empty] | Cases à choix multiples |  |  | Cases à renseigner |  | Cellules non modifiables / Calcul automatique
Type de chauffage :
Position de l'isolant : |  |  |  | Changement fenêtres :
Informations par logement (type, étage) | Surface habitable en m² | Système de production du chauffage | Type de production ECS | Système de ventilation | Mode de cuisson | Nombres de personnes |  | Loyer mensuel | Charges (hors énergie et eau) saisie des coûts au m² et/ou à l'année |  |  |  |  | Ressources |  |  | Montant Allocations Familiales | Montant du chèque énergie | Montant mensuel APL
[6 empty] | Adultes et enfants de 14 ans et + | Enfants de moins de 14 ans |  | charges locatives (1) en €/m²/an | Contrats d'entretien en €/lgt/an | Assurance habitation en €/lgt/an | Taxe habitation (si non exonéré) en €/an | Autre(s) : en €/an | Nature Ressources Principales 1ier adulte | Autres ressources 2nd adulte | Montant mensuel net
Logement 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 3 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 4 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 4 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 5 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 6 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 7 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 8 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 9 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 10 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 11 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 12 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 13 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 14 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 15 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 16 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 17 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 18 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 19 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 20 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 21 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 22 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 23 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
Logement 24 | [13 empty] | RSA socle |  | 0 | 0
[9 empty] | (1) Nettoyage et électricité parties communes, Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, etc. |  |  |  |  | Lecture des ressources : RSA Socle / Parent isolé : le calcul se fait sans les allocations logement Salaire : ce sont des montants pris par défaut, ils peuvent être utilisés pour une pension de retraite ou d'invalidité Aucune ressource : Si un des membres du couple n'a pas de ressource, il faut l'indiquer pour la bonne réalisation des calculs

## Résultat maison
Evaluation du coût d'usage après travaux - maisons individuelles
Maître d'ouvrage/ Adresse de l'opération |  |  | 0
Identification du logement | Situation du logement | Surface | Coûts par poste de dépense | [5 empty] | Coûts globaux |  | Rôle de l'APL | Reste pour vivre du ménage et par UC(2) |  |  |  | (1) Chèque Energie
|  |  | Coût mensuel estimatif moyen Chauffage | Coût mensuel estimatif moyen ECS | Coût mensuel estimatif moyen eau froide | Coût mensuel estimatif moyen électricité spécifique | Coût mensuel estimatif moyen cuisson | Coût Total mensuel énergies et eau | Coût Total mensuel charges hors fluides énergies et eau | Coût Total mensuel avec loyer et charges | Coût résiduel (Coût total-APL) | Reste pour vivre mensuel | UC(2) | Reste pour vivre par jour & par UC | Taux de dépense contrainte logement | Montant annuel | Montant si mensualisé | Reste pour vivrre mensuel en tenant compte du Chèque énergie (1) | Taux de dépense contrainte logement si Chèque Energie mensualisé (1)
Logement 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Pour info : consommation d'énergie | [5 empty] | Cout de l'abonnement d'électricité et de gaz
| nombre kWh* consommés tous postes confondus |  | ratio au m² | nombre kWh* consommés chauffage | ratio au m²
[7 empty] | L'abonnement gaz est compris soit dans le chauffage, soit dans l'ECS, soit dans la cuisson |  | L'abonnement d'électricité est compris dans le coût de l'éléctricité spécifique
Logement 1 | - |  | 0 | - | 0
Logement 2 | - |  | 0 | - | 0
Logement 3 | - |  | 0 | - | 0
Logement 4 | - |  | 0 | - | 0
Logement 5 | - |  | 0 | - | 0
* kWh en énergie finale
(1) Chèque Energie: Dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie qui s’est substitué aux tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité pour l’électricité et tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel). Il est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du revenu fiscal de référence du ménage. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler des factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou de financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement.
(2) Unité de Consommation = Pondération des ressources ou des dépenses des ménages sur la base suivante :
UC = 1 pour la première personne du ménage
UC=0,5 pour toute autre personne de 14 ans et plus
UC=0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans.
Exemple :
1 couple avec 1 enfant de 12 ans = 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC
Référence : le seuil de pauvreté en France est aujourd'hui de 1 015 € pour une personne seule..
Outil conçu et réalisé par :

## élts calculs lgt ind (hidden)
ville | dept | maison | [21 empty] | n°colonne retenu chgt fenetres |  | 19
|  | usage individuel ITE |  | usage individuel ITI |  | usage collectif ITE |  | usage collectif ITI
[10 empty] | logement1 |  | logement2 |  | logement3 |  | logement4 |  | logement5 |  |  |  |  | Typologie des logements |  |  | logt1 | logt2 | logt3 | logt4 | logt5 |  |  |  |  | tarif éléc
|  | rénovation RT existante : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | rénovation RT existante : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | rénovation RT existante : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | rénovation RT existante : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | hygroB | double flux | non changées | changées partiellement |  | Studio | n°colonne retenu |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | chauf | ECS | puissance retenue | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
Abbeville | 80 | 7698 | 5526 | 8467.8 | 6078.6 | 5591.3333 | 4024.6667 | 6150.4667 | 4427.1333 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 | T1 | besoin chauffage retenu brut |  | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 |  | logt 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Agen | 47 | 5083 | 3534 | 5591.3 | 3887.4 | 3580.3333 | 2503.3333 | 3938.3667 | 2753.6667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | T2 | hygro B retenu |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | logt 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Alençon | 61 | 7162 | 5114 | 7878.2 | 5625.4 | 5176.6667 | 3689.6667 | 5694.3333 | 4058.6333 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 700 | 350 | 0 | T3 | double flux retenu |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | logt 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | logt 1 |  | logt 2 |  | logt 3 |  | logt 4 |  | logt 5
Ambérieu | 1 | 6901 | 5031 | 7591.1 | 5534.1 | 5088.6667 | 3729 | 5597.5333 | 4101.9 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 700 | 350 | 0 | T4 | mitoyenneté |  | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 |  | logt 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | consommation d'eau en m3
Angers | 49 | 5962 | 4177 | 6558.2 | 4594.7 | 4232.6667 | 2975.6667 | 4655.9333 | 3273.2333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [9 empty] | logt 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | catégorie de consommation | base en m3/an.pers | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé | estimation en m3 | coût estimé
Auxerre | 89 | 7234 | 5197 | 7957.4 | 5716.7 | 5258.3333 | 3779.3333 | 5784.1667 | 4157.2667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [21 empty] | robinets hors douche et baignoire) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beauvais | 60 | 7813 | 5620 | 8594.3 | 6182 | 5686 | 4106.3333 | 6254.6 | 4516.9667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [21 empty] | chasse d'eau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besançon | 25 | 7173 | 5234 | 7890.3 | 5757.4 | 5293.6667 | 3878.3333 | 5823.0333 | 4266.1667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  | besoin chauffage retenu net |  | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 | 4427.1333 |  |  |  |  | tarif gaz | [8 empty] | lave linge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biarritz | 64 | 3372 | 2217 | 3709.2 | 2438.7 | 2254.3333 | 1397.6667 | 2479.7667 | 1537.4333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  | besoin chauffage/m² | [10 empty] | Type retenu | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en c € TTc/kWh | [6 empty] | vaisselle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bordeaux | 33 | 5574 | 3787 | 6131.4 | 4165.7 | 3837.6667 | 1431 | 4221.4333 | 1574.1 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  | correction surface |  | -4150 | -4150 | -4150 | -4150 | -4150 |  |  | #N/A | logt 1 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | douche | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bourges | 18 | 6849 | 4996 | 7533.9 | 5495.6 | 4945.6667 | 3522.6667 | 5440.2333 | 3874.9333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  | correction fenetre |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  |  | #N/A | logt 2 | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | TOTAL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brest | 29 | 5708 | 3928 | 6278.8 | 4320.8 | 3982.6667 | 2938.6667 | 4380.9333 | 3232.5333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  | besoin chauffage avec corrections |  | 379.1333 | 379.1333 | 379.1333 | 379.1333 | 379.1333 |  |  | #N/A | logt 3 | #N/A | #N/A | #N/A
Caen | 14 | 6663 | 4698 | 7329.3 | 5167.8 | 4759.3333 | 3353.6667 | 5235.2667 | 3689.0333 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 |  | conso chauffage |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | logt 4 | #N/A | #N/A | #N/A
Chartres | 28 | 7424 | 5322 | 8166.4 | 5854.2 | 5385.6667 | 3862.3333 | 5924.2333 | 4248.5667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  | prix chauffage |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | logt 5 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | logt 1 |  | logt 2 |  | logt 3 |  | logt 4 |  | logt 5
Châteauroux | 36 | 6984 | 5168 | 7682.4 | 5684.8 | 5056.6667 | 3609.6667 | 5562.3333 | 3970.6333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [23 empty] | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | prix du kWh | prix ecs en € | rendement système | énergie
Clermont ferrand | 63 | 6193 | 4425 | 6812.3 | 4867.5 | 4481 | 3222.3333 | 4929.1 | 3544.5667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | conso éléc spé 2: 18kwh/m².an+3,5kwh/m².an.pers_sup en kWh | en € | [6 empty] | type de production ecs | ballon thermodynamique | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | élec
Cognac | 16 | 5056 | 3504 | 5561.6 | 3854.4 | 3550 | 2470.6667 | 3905 | 2717.7333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [12 empty] | logt 1 | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  |  | CESI + bois | 0.0595 | 10.0211 | 0.0595 | 10.0211 | 0.0595 | 10.0211 | 0.0595 | 10.0211 | 0.0595 | 10.0211 | 0.95 | soleil
Dax | 40 | 4745 | 3195 | 5219.5 | 3514.5 | 3240 | 2159.3333 | 3564 | 2375.2667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  |  | intérieur | [9 empty] | logt 2 | 0 | #N/A | [7 empty] | CESI + elec | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Dijon | 21 | 7055 | 5150 | 7760.5 | 5665 | 5208.3333 | 3824.6667 | 5729.1667 | 4207.1333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | extérieur | [9 empty] | logt 3 | 0 | #N/A | [7 empty] | CESI + fioul | 0.102 | 18.1333 | 0.102 | 18.1333 | 0.102 | 18.1333 | 0.102 | 18.1333 | 0.102 | 18.1333 | 0.9 | soleil
Embrun | 5 | 6705 | 4758 | 7375.5 | 5233.8 | 4815 | 3448.3333 | 5296.5 | 3793.1667 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 700 | 350 | 0 | [12 empty] | logt 4 | 0 | #N/A | [7 empty] | CESI + gaz | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Gourdon | 46 | 5613 | 3905 | 6174.3 | 4295.5 | 3954.6667 | 2773.3333 | 4350.1333 | 3050.6667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | rénovation RT existante (avant 2018) : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) | [9 empty] | logt 5 | 0 | #N/A | [7 empty] | ballon élec + de 15 ans | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | élec
Grenoble | 38 | 6860 | 4954 | 7546 | 5449.4 | 5013 | 3637 | 5514.3 | 4000.7 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 |  |  | rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) | [19 empty] | ballon élec de 5 à 15 ans | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.67 | élec
La Rochelle | 17 | 4634 | 3187 | 5097.4 | 3505.7 | 3229.6667 | 2227 | 3552.6333 | 2449.7 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | cuisson 350 kWh +80 kwh.pers_sup kWh | en € | [7 empty] | ballon élec - de 5 ans | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.72 | élec
Langres | 52 | 8448 | 6224 | 9292.8 | 6846.4 | 6292 | 4674.3333 | 6921.2 | 5141.7667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | individuel | [9 empty] | logt 1 | 350 | 71.75 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | fioul | 0.102 | 51 | 0.102 | 51 | 0.102 | 51 | 0.102 | 51 | 0.102 | 51 | 0.8 | fioul
Le Mans | 48 | 6449 | 4567 | 7093.9 | 5023.7 | 4625 | 3271.6667 | 5087.5 | 3598.8333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | collectif | [9 empty] | logt 2 | 350 | 71.75 | [7 empty] | gaz naturel | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | gaz
Lille | 59 | 7989 | 5774 | 8787.9 | 6351.4 | 5841.3333 | 4245 | 6425.4667 | 4669.5 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 | [8 empty] | non changées |  |  |  | logt 3 | 350 | 71.75 | [7 empty] | solaire collectif + bois | 0.0595 | 8.7684 | 0.0595 | 8.7684 | 0.0595 | 8.7684 | 0.0595 | 8.7684 | 0.0595 | 8.7684 | 0.95 | soleil
Limoges | 87 | 6589 | 4624 | 7247.9 | 5086.4 | 4683.3333 | 3295.3333 | 5151.6667 | 3624.8667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | indépendante | [5 empty] | partiellement |  |  |  | logt 4 | 350 | 71.75 | [7 empty] | solaire collectif + elec | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Lorient | 56 | 5395 | 3703 | 5934.5 | 4073.3 | 3754.6667 | 2568.6667 | 4130.1333 | 2825.5333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | 1 coté | 5 |  |  |  |  | en intégralité |  |  |  | logt 5 | 350 | 71.75 | [7 empty] | solaire collectif + fioul | 0.102 | 15.8667 | 0.102 | 15.8667 | 0.102 | 15.8667 | 0.102 | 15.8667 | 0.102 | 15.8667 | 0.9 | soleil
Luxeuil | 70 | 7942 | 5838 | 8736.2 | 6421.8 | 5901.6667 | 4365.6667 | 6491.8333 | 4802.2333 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 |  |  | 2 cotés | 7 | [18 empty] | solaire collectif + gaz | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.95 | soleil
Lyon | 69 | 6828 | 4897 | 7510.8 | 5386.7 | 4955.6667 | 3552 | 5451.2333 | 3907.2 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 |  |  | ventilation naturelle | [12 empty] | logt 1 | logt 2 | logt 3 | logt 4 | logt 5 |  |  | nombre kWh ECS | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400
Mâcon | 71 | 7386 | 5319 | 8124.6 | 5850.9 | 5380.3333 | 3887.3333 | 5918.3667 | 4276.0667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | VMC Simple flux autoréglable | [10 empty] | generateur | rendement tout compris | prix du kWh | [7 empty] | ECS retenu
Marseille | 13 | 4035 | 2675 | 4438.5 | 2942.5 | 2716 | 1742.6667 | 2987.6 | 1916.9333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  |  | VMC Simple flux hygroréglable type B | [10 empty] | chaudiere bois buche | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | bois |  | logt 1 | #N/A
Metz | 57 | 7646 | 5628 | 8410.6 | 6190.8 | 5690 | 4221 | 6259 | 4643.1 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 |  |  | VMC Double flux | [10 empty] | chaudiere bois granulés | 0.85 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | bois |  | logt 2 | #N/A
Millau | 12 | 7433 | 5264 | 8176.3 | 5790.4 | 5329.3333 | 3781.3333 | 5862.2667 | 4159.4667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | chaudiere fioul basse température | 0.8 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | fioul |  | logt 3 | #N/A
Mont de Marsan | 40 | 5598 | 3801 | 6157.8 | 4181.1 | 3852.6667 | 2611.3333 | 4237.9333 | 2872.4667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  |  | gaz de ville | [10 empty] | chaudiere fioul condensation émetteur basse température | 0.85 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | fioul |  | logt 4 | #N/A
Montélimar | 26 | 5071 | 3520 | 5578.1 | 3872 | 3573.3333 | 2494.3333 | 3930.6667 | 2743.7667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 |  |  | gaz bouteille | [10 empty] | chaudiere fioul condensation émetteur haute température | 0.7 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | fioul |  | logt 5 | #N/A
Montpellier | 34 | 4284 | 2853 | 4712.4 | 3138.3 | 2895.6667 | 1870.6667 | 3185.2333 | 2057.7333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 |  |  | électricité | [10 empty] | chaudiere gaz naturel basse température | 0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | gaz
Mulhouse | 68 | 7542 | 5527 | 8296.2 | 6079.7 | 5596.6667 | 4132.6667 | 6156.3333 | 4545.9333 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 | [13 empty] | chaudiere gaz naturel condensation émetteur basse température | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | gaz
Nancy | 54 | 7861 | 5784 | 8647.1 | 6362.4 | 5847.3333 | 4334.6667 | 6432.0667 | 4768.1333 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 | [13 empty] | chaudiere gaz naturel condensation émetteur haute température | 0.72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | gaz
Nantes | 44 | 5426 | 3762 | 5968.6 | 4138.2 | 3811.6667 | 2660.3333 | 4192.8333 | 2926.3667 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | chauffage bois + éléctricité (80-20) | 0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nevers | 58 | 7464 | 5348 | 8210.4 | 5882.8 | 5411.6667 | 3874.3333 | 5952.8333 | 4261.7667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | pac air-air | 1.69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nice | 6 | 2982 | 1848 | 3280.2 | 2032.8 | 1883 | 1096.6667 | 2071.3 | 1206.3333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | pac air-eau plancher chauffant | 2.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Nimes | 30 | 4414 | 2966 | 4855.4 | 3262.6 | 3008.6667 | 1961.3333 | 3309.5333 | 2157.4667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | pac air-eau radiateur basse température | 2.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Orange | 84 | 5168 | 3514 | 5684.8 | 3865.4 | 3560.3333 | 2412 | 3916.3667 | 2653.2 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | pac air-eau radiateur haute température | 1.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Orléans | 45 | 7221 | 5168 | 7943.1 | 5684.8 | 5230.3333 | 3737 | 5753.3667 | 4110.7 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | plancher chauffant électrique | 0.95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Paris | 75 | 6661 | 4380 | 7327.1 | 4818 | 4435.6667 | 3157.3333 | 4879.2333 | 3473.0667 | 500 | 1700 | 500 | 1700 | 500 | 1700 | 500 | 1700 | 500 | 1700 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | poêle à bois buche | 0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | bois
Pau | 64 | 4548 | 3115 | 5002.8 | 3426.5 | 3159 | 2140.6667 | 3474.9 | 2354.7333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | poêle à bois granulés | 0.85 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | bois
Perpignan | 66 | 3292 | 2090 | 3621.2 | 2299 | 2127 | 1280.3333 | 2339.7 | 1408.3667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0 | [13 empty] | radiateur électrique à accumulation | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Poitiers | 86 | 6297 | 4434 | 6926.7 | 4877.4 | 4492 | 3167.3333 | 4941.2 | 3484.0667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | radiateur électrique rayonnant | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Reims | 51 | 7168 | 5226 | 7884.8 | 5748.6 | 5286 | 3868 | 5814.6 | 4254.8 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0 | [13 empty] | convecteur électrique + de 10 ans | 0.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Rennes | 35 | 5903 | 4118 | 6493.3 | 4529.8 | 4174.6667 | 2920.6667 | 4592.1333 | 3212.7333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0 | [13 empty] | convecteur électrique - de 10 ans | 0.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | élec
Rouen | 76 | 7780 | 5579 | 8558 | 6136.9 | 5645.3333 | 4058.3333 | 6209.8667 | 4464.1667 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0
Saint Girons | 9 | 5363 | 3686 | 5899.3 | 4054.6 | 3736.6667 | 2542.3333 | 4110.3333 | 2796.5667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0
Saint-Dizier | 52 | 6827 | 4970 | 7509.7 | 5467 | 5027 | 3681.3333 | 5529.7 | 4049.4667 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0
Saint-Etienne | 42 | 7942 | 5808 | 8736.2 | 6388.8 | 5722.3333 | 4320 | 6294.5667 | 4752 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0
Saint-Quentin | 2 | 7348 | 5354 | 8082.8 | 5889.4 | 5415.6667 | 3974 | 5957.2333 | 4371.4 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0
Strasbourg | 67 | 7716 | 5694 | 8487.6 | 6263.4 | 5755.6667 | 4288.3333 | 6331.2333 | 4717.1667 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 1800 | 700 | 350 | 0
Tarbes | 65 | 5300 | 3646 | 5830 | 4010.6 | 3696 | 2517.6667 | 4065.6 | 2769.4333 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0
Toulon | 83 | 2553 | 1528 | 2808.3 | 1680.8 | 1568.3333 | 880.3333 | 1725.1667 | 968.3667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0
Toulouse | 31 | 4820 | 3336 | 5302 | 3669.6 | 3380.3333 | 2340.3333 | 3718.3667 | 2574.3667 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 700 | 400 | 200 | 0
Tours | 37 | 6487 | 4592 | 7135.7 | 5051.2 | 4651 | 3291.6667 | 5116.1 | 3620.8333 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 550 | 275 | 0
Trappes | 78 | 7475 | 5369 | 8222.5 | 5905.9 | 5433 | 3906.3333 | 5976.3 | 4296.9667 | 500 | 1600 | 500 | 1600 | 500 | 1600 | 500 | 1600 | 500 | 1600 | 550 | 275 | 0

## Saisie immeuble
Simulation coût d'usage - Feuille de saisie pour des immeubles ou lots de copropriété
Maître d'ouvrage/porteur du projet : | [9 empty] | Cases à choix multiples |  |  | Cases à renseigner |  |  | Cellules non modifiables / Calcul automatique
Ville la plus proche du projet :
Année construction immeuble : | [15 empty] | Lecture des ressources : RSA Socle / Parent isolé : le calcul se fait sans les allocations logement Salaire : ce sont des montants pris par défaut, ils peuvent être utilisés pour une pension de retraite ou d'invalidité Aucune ressource : Si un des membres du couple n'a pas de ressource, il faut l'indiquer pour la bonne réalisation des calculs
Type de chauffage :
Isolation toiture du bâtiment après sa construction ≈ 15 cm (R > 4) :
Isolation par l'extérieur du bâtiment après sa construction ≈ 9 cm (R > 2 ,3) : |  |  |  | Isolation plancher bas RDC ou plancher haut cave du bâtiment après sa construction ≈ 10 cm (R > 2) : |  | changement des fenêtres (Uw < 2,3) :
Isolation par l'intérieur de l'appartement prévue ≈ 14 cm (R > 3,7) |  |  |  | Prix du m3 d'eau charges comprises :
Informations par logement (type, étage) |  | Surface habitable en m² | Etage | Système de production du chauffage | Type de production ECS | Système de ventilation | Mode de cuisson | Nombres de personnes : |  | Loyer mensuel : | Charges (hors énergie et eau) saisie des coûts au m2 et/ou à l'année |  |  |  |  | Ressources |  |  | Montant Allocations Familiales | Montant Chèque Energie | Montant mensuel APL(2)
[8 empty] | Adultes et enfants de 14 ans et + | Enfants de moins de 14 ans |  | charges locatives (1) en €/m²/an | Contrats d'entretien annuel en €/lgt | Assurance habitation en €/lgt/an | Taxe habitation (si non exonéré) en €/an | Autre(s) : en €/an | Nature Ressources Principales 1ier adulte | Autres ressources 2nd adulte | Montant mensuel net
Logement 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 6 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 7 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 9 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Logement 10 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
(1) Nettoyage et électricité parties communes, TEOM, etc.

## Résultat immeuble
Evaluation du coût d'usage après travaux - immeubles ou lots de copropriété
Maître d'ouvrage/ Adresse de l'opération |  |  | 0
Identification du logement | Situation du logement | Surface | Coûts par poste de dépense | [5 empty] | Coûts globaux |  | Rôle de l'APL | Reste pour vivre du ménage et par UC(2) |  |  |  | (1) Chèque Energie
|  |  | Coût mensuel estimatif moyen Chauffage | Coût mensuel estimatif moyen ECS | Coût mensuel estimatif moyen eau froide | Coût mensuel estimatif moyen électricité spécifique | Coût mensuel estimatif moyen cuisson | Coût Total mensuel énergies et eau | Coût Total mensuel charges hors fluides (énergie et eau) | Coût Total mensuel avec loyer et charges | Coût résiduel (Coût total-APL) | Reste pour vivre mensuel | UC(2) | Reste pour vivre par jour & par UC | Taux de dépense contrainte logement | Montant annuel | Montant si mensualisé | Reste pour vivrre mensuel en tenant compte du Chèque énergie (1) | Taux de dépense contrainte logement si Chèque Energie mensualisé (1)
Logement 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Logement 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| Pour info : consommation d'énergie |  |  |  |  | Cout de l'abonnement d'électricité et de gaz
| kWh* consommés tous postes | ratio au m² | kWh* consommés chauffage | ratio au m²
[6 empty] | L'abonnement gaz est compris soit dans le chauffage, soit dans l'ECS, soit dans la cuisson |  | L'abonnement d'électricité est compris dans le coût de l'éléctricité spécifique
logement 1 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 2 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 3 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 4 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 5 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 6 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 7 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 8 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 9 | 0 | 0 | 0 | 0
logement 10 | 0 | 0 | 0 | 0
* kWh en énergie finale
(1) Chèque Energie: Dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie qui s’est substitué aux tarifs sociaux de l’énergie (tarif de première nécessité pour l’électricité et tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel). Il est attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du revenu fiscal de référence du ménage. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler des factures d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois…) ou de financer une partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement.
(2) Unité de Consommation = Pondération des ressources ou des dépenses des ménages sur la base suivante :
UC = 1 pour la première personne du ménage
UC=0,5 pour toute autre personne de 14 ans et plus
UC=0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans.
Exemple :
1 couple avec 1 enfant de 12 ans = 1 + 0,5 + 0,3 = 1,8 UC
Référence : le seuil de pauvreté en France est aujourd'hui de 1 015 € pour une personne seule..
Outil conçu et réalisé par :

## Feuil1 (hidden)
| ville | Abbeville | Agen | Alençon | Ambérieu | Angers | Auxerre | Beauvais | Besançon | Biarritz | Bordeaux | Bourges | Brest | Caen | Chartres | Châteauroux | Clermont ferrand | Cognac | Dax | Dijon | Embrun | Gourdon | Grenoble | La Rochelle | Langres | Le Mans | Lille | Limoges | Lorient | Luxeuil | Lyon | Mâcon | Marseille | Metz | Millau | Mont de Marsan | Montélimar | Montpellier | Mulhouse | Nancy | Nantes | Nevers | Nice | Nimes | Orange | Orléans | Paris | Pau | Perpignan | Poitiers | Reims | Rennes | Rouen | Saint Girons | Saint-Dizier | Saint-Etienne | Saint-Quentin | Strasbourg | Tarbes | Toulon | Toulouse | Tours | Trappes
| dept | 80 | 47 | 61 | 1 | 49 | 89 | 60 | 25 | 64 | 33 | 18 | 29 | 14 | 28 | 36 | 63 | 16 | 40 | 21 | 5 | 46 | 38 | 17 | 52 | 48 | 59 | 87 | 56 | 70 | 69 | 71 | 13 | 57 | 12 | 40 | 26 | 34 | 68 | 54 | 44 | 58 | 6 | 30 | 84 | 45 | 75 | 64 | 66 | 86 | 51 | 35 | 76 | 9 | 52 | 42 | 2 | 67 | 65 | 83 | 31 | 37 | 78
| zone géo | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
intermédiaire |  | 4393 | 2913 | 4089 | 4215 | 3415 | 4164 | 4476 | 4403 | 1897 | 2951 | 3933 | 3173 | 3791 | 4259 | 3989 | 3778 | 2905 | 2488 | 4327 | 4186 | 3233 | 4214 | 2666 | 5160 | 3695 | 4589 | 3772 | 3045 | 4866 | 3955 | 4087 | 2206 | 4872 | 4270 | 2955 | 2971 | 2322 | 4643 | 4801 | 3099 | 4287 | 1584 | 2403 | 2813 | 4148 | 3555 | 2595 | 1937 | 3607 | 4371 | 3358 | 4447 | 3051 | 4174 | 4850 | 4463 | 4734 | 3012 | 1356 | 2766 | 3707 | 4291
rez de chaussée | <1975 | 5710.9 | 3932.55 | 5397.48 | 5563.8 | 4507.8 | 5496.48 | 5908.32 | 5811.96 | 2560.95 | 3983.85 | 5191.56 | 4188.36 | 4928.3 | 5621.88 | 5265.48 | 4986.96 | 3921.75 | 3358.8 | 5711.64 | 5525.52 | 4267.56 | 5478.2 | 3599.1 | 6811.2 | 4877.4 | 5965.7 | 4979.04 | 4019.4 | 6325.8 | 5141.5 | 5394.84 | 2978.1 | 6333.6 | 5636.4 | 3989.25 | 3921.72 | 3134.7 | 6035.9 | 6241.3 | 4090.68 | 5658.84 | 2138.4 | 3244.05 | 3797.55 | 5475.36 | 4799.25 | 3503.25 | 2614.95 | 4761.24 | 5682.3 | 4432.56 | 5781.1 | 4027.32 | 5509.68 | 6402 | 5891.16 | 6154.2 | 4066.2 | 1830.6 | 3734.1 | 4893.24 | 5664.12
| ≥1975 | 4559.934 | 3039.7155 | 4254.6045 | 4385.7075 | 3553.3075 | 4332.642 | 4657.278 | 4581.3215 | 1979.5195 | 3079.3685 | 4092.2865 | 3301.5065 | 3935.058 | 4431.4895 | 4150.5545 | 3931.009 | 3031.3675 | 2596.228 | 4502.2435 | 4355.533 | 3363.9365 | 4374.132 | 2781.971 | 5368.98 | 3844.6475 | 4763.382 | 3924.766 | 3168.3225 | 5050.908 | 4105.29 | 4252.5235 | 2301.961 | 5057.136 | 4442.935 | 3083.5425 | 3091.3255 | 2423.007 | 4819.434 | 4983.438 | 3224.5095 | 4460.6235 | 1652.904 | 2507.5305 | 2935.3655 | 4315.994 | 3709.6425 | 2707.8825 | 2021.2595 | 3753.0835 | 4537.098 | 3493.999 | 4615.986 | 3174.5655 | 4343.047 | 5046.425 | 4643.7515 | 4913.892 | 3143.022 | 1414.986 | 2886.321 | 3857.1335 | 4464.7855
dernier étage | <1975 | 11861.1 | 8884.65 | 11653.65 | 12012.75 | 9732.75 | 11867.4 | 12756.6 | 12548.55 | 5785.85 | 9000.55 | 11209.05 | 9043.05 | 10235.7 | 12138.15 | 11368.65 | 10767.3 | 8860.25 | 7588.4 | 12331.95 | 11930.1 | 9214.05 | 11377.8 | 8131.3 | 14706 | 10530.75 | 12390.3 | 10750.2 | 8678.25 | 13138.2 | 10678.5 | 11647.95 | 6728.3 | 13154.4 | 12169.5 | 9012.75 | 8467.35 | 7082.1 | 12536.1 | 12962.7 | 8832.15 | 12217.95 | 4831.2 | 7329.15 | 8579.65 | 11821.8 | 10842.75 | 7914.75 | 5907.85 | 10279.95 | 11801.7 | 9570.3 | 12006.9 | 8695.35 | 11895.9 | 13822.5 | 12719.55 | 12781.8 | 9186.6 | 4135.8 | 8436.3 | 10564.95 | 12229.35
| ≥1975 | 5974.48 | 4136.46 | 5683.71 | 5858.85 | 4746.85 | 5787.96 | 6221.64 | 6120.17 | 2693.74 | 4190.42 | 5466.87 | 4410.47 | 5155.76 | 5920.01 | 5544.71 | 5251.42 | 4125.1 | 3532.96 | 6014.53 | 5818.54 | 4493.87 | 5731.04 | 3785.72 | 7172.4 | 5136.05 | 6241.04 | 5243.08 | 4232.55 | 6617.76 | 5378.8 | 5680.93 | 3132.52 | 6625.92 | 5935.3 | 4196.1 | 4129.69 | 3297.24 | 6314.48 | 6529.36 | 4307.61 | 5958.93 | 2249.28 | 3412.26 | 3994.46 | 5765.72 | 5048.1 | 3684.9 | 2750.54 | 5013.73 | 5944.56 | 4667.62 | 6047.92 | 4240.89 | 5801.86 | 6741.5 | 6203.57 | 6438.24 | 4277.04 | 1925.52 | 3927.72 | 5152.73 | 5964.49
consommation d'eau froide en m3
[11 empty] | 0.43 |  |  |  |  | tarif éléc | [6 empty] | tarif gaz | [13 empty] | robinets hors douche et baignoire) | chasse d'eau | lave linge | vaisselle | douche | TOTAL |  | ECS
| n° ligne retenu | besoin chauffage retenu brut | zone geo retenue | hygro B | double flux | reduction iso toiture | reduction iso ext | reduction iso int | iso plancher bas | correction surface | correction fénêtres | besoin chauffage net ind | besoin chauffage net coll | conso chauffage | prix chauffage | chauf | ECS | puissance retenu | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh |  | remise TPN | kwh gaz | Type retenu | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en c € TTc/kWh | remise TSS | conso éléc spé 2: 18kwh/m².an+3,5kwh/m².an.pers_sup en kWh |  |  | en € | cuisson 350 kWh +80 kwh.pers_sup kWh | en € | rendement chauffage | énergie | prix du kwh | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 39 | coût estimé | kWh retenu | prix du kWh | rendement | energie | prix ECS
Logement 1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 3 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 4 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 7 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 9 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 10 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 11 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 12 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 13 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 14 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 15 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 16 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 17 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 18 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 19 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 20 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 21 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 22 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 23 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 24 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 25 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 26 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 27 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 28 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 29 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 30 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 31 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 32 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 33 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 34 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 35 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 36 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 37 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 38 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Logement 40 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FALSE | 0 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | rendement système | énergie
intérieur |  | Allocation d'adulte handicapé |  |  | generateur | rendement tout compris | [7 empty] | type d'energie ecs | ballon thermodynamique |  |  | 2 | élec
extérieur |  | ASSEDIC |  |  | chaudiere bois buche | 0.8 | bois buche | [7 empty] | CESI + bois |  |  | 2.2222 | bois
|  | Minimas sociaux |  |  | chaudiere bois granulés | 0.85 | bois granulés | [7 empty] | CESI + elec |  |  | 2.2222 | élec
rénovation RT existante : isolation toiture : ≈15 cm ( R>4) menuiseries double vitrages (Uw< 2,3) isolant des murs : ≈9 cm ( R>2 ,3) |  | Salaire |  |  | chaudiere fioul basse température | 0.8 | fioul | [7 empty] | CESI + fioul |  |  | 2.2222 | fioul
rénovation performante : isolation toiture : ≈30 cm ( R>7) menuiseries double vitrages argon + traitement (Uw< 1,3) isolant des murs : ≈14 cm ( R>3,7 ) |  | Retraite |  |  | chaudiere fioul condensation émetteur basse température | 0.85 | fioul | [7 empty] | CESI + gaz |  |  | 2.2222 | gaz
[5 empty] | chaudiere fioul condensation émetteur haute température | 0.7 | fioul | [7 empty] | ballon élec + de 15 ans |  |  | 0.6 | élec
individuel |  |  |  |  | chaudiere gaz naturel basse température | 0.8 | gaz | [7 empty] | ballon élec de 5 à 15 ans |  |  | 0.67 | élec
collectif |  |  |  |  | chaudiere gaz naturel condensation émetteur basse température | 0.9 | gaz | [7 empty] | ballon élec - de 5 ans |  |  | 0.72 | élec
[5 empty] | chaudiere gaz naturel condensation émetteur haute température | 0.72 | gaz | [7 empty] | fioul |  |  | 0.8 | fioul
[5 empty] | chauffage bois + éléctricité (80-20) | 0.8 | élec+bois | [7 empty] | gaz naturel |  |  | 0.8 | gaz
VMC Simple flux autoréglable |  |  |  |  | pac air-air | 1.5 | élec | [7 empty] | solaire collectif + bois |  |  | 2.8571 | bois
VMC Simple flux hygroréglable type B |  |  |  |  | pac air-eau plancher chauffant | 2.1 | élec | [7 empty] | solaire collectif + elec |  |  | 2.8571 | élec
VMC Double flux |  |  |  |  | pac air-eau radiateur basse température | 2 | élec | [7 empty] | solaire collectif + fioul |  |  | 2.8571 | fioul
[5 empty] | pac air-eau radiateur haute température | 1.6 | élec | [7 empty] | solaire collectif + gaz |  |  | 2.8571 | gaz
gaz de ville |  |  |  |  | plancher chauffant éléctrique | 0.95 | élec
électricité |  |  |  |  | poêle à bois buche | 0.85 | bois buche
|  | rez de chaussée |  |  | poêle à bois granulés | 0.9 | bois granulés
|  | intermédiaire |  |  | radiateur électrique à accumulation | 0.9 | élec
oui |  | dernier étage |  |  | radiateur électrique rayonnant | 0.9 | élec
non
non changées
partiellement
en intégralité

## Cheque Energie (hidden)
Si minima sociaux (RSA, AAH) : montant max en fonction de la situation familiale
Sinon, estimation d'un RFR en fonction des profils de revenus :
https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/le-cheque-energie/
MAJ 29/01/2020 / loi de finance en attente pour montant 2020
RFR 2018 par UC < à :
Nbre d'UC | 5600 | 6700 | 7700 | 10700
1 UC | 194 | 146 | 98 | 48
1 < UC < 2 | 240 | 176 | 113 | 63
2 UC ou + | 277 | 202 | 126 | 76
Nb d'UC : 1 pour la 1ière personne, 0,5 pour la seconde, 0,3 pour les suivantes
CALCUL POUR MAISON INDIVIDUELLE
| Nb d'UC | Rev mensuel estimatif à déclarer R1 | Rev mensuel estimatif à déclarer R2 | RFR estimatif | RFR / UC | Montant du chèque Energie
Logement 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCUL POUR IMMEUBLE
| Nb d'UC | Rev mensuel estimatif à déclarer R1 | Rev mensuel estimatif à déclarer R2 | RFR estimatif | RFR / UC | Montant du chèque Energie
Logement 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Logement 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ressources (hidden)
Ressources | MAJ 29/01/2020 |  | RSA socle |  |  | https://www.aide-sociale.fr/rsa-socle-dossier-calcul/
| 1ier revenu | 2nd revenu | Enfant | 0 | 1 | 2 | 3 | >3
Aucune ressource | 0 |  | Seul sans AL | 559.74 | 839.62 | 1007.55 | 1231.44 | 223.89
RSA socle | 0 | FALSE | Couple sans AL | 839.62 | 1007.55 | 1175.47 | 1399.36 | 223.89
RSA parent isolé | 0 | formules pour info
Allocation Adulte Handicapé | 902.7 |  | RSA parent isolé
ASPA | 903.2 |  | Enfant | 0 | 1 | 2 | >2
SMIC net 35h 1 227€/mois | 1227.39 |  | Seul + enf | 718.78 | 958.37 | 1197.97 | 239.59
Salaire 300 €/mois | 300
Salaire 650 €/mois | 650 |  | Allocations familiales |  |  | *tant que les enfants ont moins de 20 ans
Salaire 900 €/mois | 900 |  | Enfant | 2 | 3 | 4 | >4 | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13213
|  |  | AF | 131.55 | 300.1 | 468.66 | 168.56
|  |  | Majoration si + 14ans | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 65.78
ASPA
|  |  | Seul | 903.2 | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
|  |  | Couple | 1402.22
|  |  | AAH |  | https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
|  |  | Seul | 902.7

## Référence&tarifs (hidden)
tarif réglementé pour l'électricité - MAJ janvier 2020 |  |  | https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
option base TTC
puissance souscrite | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
3 | 97.68 | 0.1525
6 | 119.76 | 0.1525
9 | 142.08 | 0.1557
12 | 164.76 | 0.1557
15 | 185.88 | 0.1557
tarif réglementé pour le gaz de ville - MAJ janvier 2020 |  |  | https://www.fournisseurs-electricite.com/engie/tarifs/tarif-reglemente-gaz
type | abonnement annuel en € TTc/an | prix du kWh en € TTc/kWh
base | 108 | 0.0789
B0 | 108 | 0.0789
B1 | 249.12 | 0.0553
source tarif ajena - MAJ nov 2019 |  | https://www.ajena.org/ressources/argus-energie.htm
type d'énergie | prix du kWh en €
bois buche | 0.045
bois granulés | 0.074
fioul | 0.102
gaz bouteille 13 kg | 0.205

## FAQ Excel (hidden)
Protéger la feuille :
Accueil / Format / Protéger la feuille
Supprimer les #N/A :
https://apprendreexcel.com/excel-message-erreur-na/
Supprimer les #VALEUR ou #DIV0 :
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-2886210-excel-ne-pas-afficher-valeur
SI(ESTERREUR(XX);0;XX)